## 完了届添付書類チェックリスト①
中小規模事業所向け省エネ型換気・空調設備導入支援事業 完了届添付書類チェックリスト①
※ 提 出 時 の 注 意 点 ※
Ver.1.0
事業者名 |  |  |  | ※完了届を提出する際は、実施要綱、交付要綱、募集要項を十分に確認したうえで実施して ※各書類の詳細については、必ず募集要項をご確認ください。
事業の名称 |  |  |  | ◆書類の提出方法について 完了届一式の提出方法は次のいずれかです。 □郵送（電子データ含む） □メール ◆電子データをご準備ください メールでの提出はもちろんのこと、郵送での提出においても、電子データを必ずご提出いただきます。外部記録媒体（CD-RやDVD-R推奨）に保存の上、提出書類と一緒にご郵送ください。 ◆電子データの形式について 提出書類のデータ形式は次のとおりです。なお、各項目で１ファイルとしてください。 □公社指定様式・・・・・Excel形式 ※第12号様式、第12号様式別紙等 □その他書類・・・・・・PDF形式 ※工事契約書、最終見積書等 ◆ファイル名について ファイル名は原則として次のようにしてください。なお、しゅん工図面関係も同様に作成ください。 チェックリスト№_書類名_（補記） ※同じ番号で補記の異なるファイルが複数あっても構いません。 補記例：納品書の機器名等 ※完了届添付書類チェックリストの番号は「0」として下さい。 ※「書類名」は内容がわかる範囲で簡略化しても構いません。 ※審査の過程で修正等が発生した場合は、このファイル毎に再提出をお願いしま す。 【ファイル名作成例】
No. | 書類名 | 備考 | 申請者 チェック欄
1 | 第12号様式 （工事完了届） | 公社指定の様式 ※公社ホームページよりダウンロード
2 | 第12号様式別紙 （助成事業経費内訳書） | 公社指定の様式 ※公社ホームページよりダウンロード
3 | 工事契約書 （注文書、請書） | ・契約日、契約者、契約金額、工事期間が判別できるもの ・複数の工事業者等と契約している場合、全て提出のこと
4 | 最終見積書 | ・原則として、交付申請時と同一内容のもの （計画変更※した場合は、変更内容を反映した見積書） ※公社への事前申請（届出）がないものは認められません
5 | 工事工程表 | 助成事業計画書（第２号様式）及び工事計画書（参考様式）の内容に沿っているもの
6 | 納品書 （出荷証明書） | ・導入・更新機器等の確認ができる内訳明細書を含むもの ・工事契約書（最終見積書）の内容と一致するもの
7 | 請求書 ※他資料で兼ねる場合は不要 | ・導入・更新機器等の確認ができる内訳明細書を含むもの ・工事契約書（最終見積書）の内容と一致するもの ・分割で請求（支払い）する場合、全て提出のこと
8 | 検収書 ※他資料で兼ねる場合は不要 | ・工事の完了年月日及び検収者の確認ができるもの ・工事契約書（最終見積書）の内容と一致するもの
9 | 支払いの証憑 （領収書等） | ・工事契約書、請求書の内容と一致するもの ・分割で請求（支払い）する場合、全て提出のこと
10 | 地球温暖化対策報告書 | 【エネルギー使用実績がある場合】 ・収受印が押印済の「鑑（写し）」、及び「その１」「その２」を提出
【エネルギー使用実績がない場合】 ・作成時点で記入可能な項目を記入した様式を提出のこと （申請時の換気量・省エネ計算シートの数値を根拠にすること）
11 | パフォーマンス契約書 （※ESCO事業者との共同申請の場合） | 該当する場合、要提出
12 | サービス料金計算書 （※ESCO事業者との共同申請の場合） | 該当する場合、要提出
13 | リース（又は割賦販売）契約書 （※リース等事業者との共同申請の場合） | 該当する場合、要提出
14 | リース料金（又は割賦販売価格）計算書（※リース等事業者との共同申請の場合） | 該当する場合、要提出
15 | 工事写真 （※工事写真には、助成対象事業に係る設備や作業内容等であることが確認できる写真を含めること） | 【工事前・後】 設備区分別・フロア別にそれぞれの機種（リモコン等含む）を撮影した写真
【工事中】 ・施工している状況（作業状況）がわかる写真 ・試験・試運転状況がわかる写真
【その他】 処分状況がわかる写真（発生材の積込み前・後、及び助成対象外の発生材が含まれていないことを確認できるもの）
16 | 試運転結果報告書 | ・表紙に、施工業者名称、作業責任者、作業日等が記載されているもの ・引渡し時の設定条件等が記載されているもの
17 | マニフェスト伝票 | ・A、B2、D、Eの各票（処分費が未計上の場合はA票のみ） ・本事業による発生材の処分に係るもの
18 | フロン類の回収を確認できる書類 （※空調設備を更新した場合） | ・フロン引取証明書 ※業務用空調設備の場合 ・家電リサイクル券（控え）※ルームエアコンの場合
19 | 電子データ（CD-R） | 上記１～18の電子データ一式 ※ファイル形式はPDF形式（公社指定の様式類を除く）
20 | その他公社が指示する書類 | 必要に応じて追加で提出を求める場合があります。 | －
✔
※しゅん工図面に係る書類はチェックリスト②（別シート）をご確認ください。

## 完了届添付書類チェックリスト②
中小規模事業所向け省エネ型換気・空調設備導入支援事業 完了届添付書類チェックリスト② （しゅん工図面関係）
【図面作成時の注意事項】
※各図面は、新規作成いただくか、既存図面の流用時は手書きではなく、PC等で編集した上で提出してください。
なお、提出された図面が不鮮明だと公社が判断した場合、再作成を指示する場合があります。
※各図面には、図面名称、図番号（ページ数）、作成日、工事件名、施工会社を明記してください。
No. | 書類名 | 備考 | 申請者 チェック欄
1 | 目次 | ・図面名称、図番号（ページ数）を記載したもの
2 | 用途別面積一覧表 | ・室毎に主用途、床面積を記載した一覧表 ※下記の各階平面図の情報と整合が取れるものであること
3 | 各階平面図 | ・室用途及び面積を記載した図面 ・申請範囲を色付けし明示したもの
4 | 導入・更新機器一覧表 | 導入・更新機器の機器記号や機器仕様（型番・能力・消費電力量等）を記載した一覧表 ※更新の場合、更新前・後で比較可能な一覧表とすること
5 | 導入・更新機器配置図 | 導入・更新機器の配置及び機器記号を記載した図面 ※上記の機器一覧表と整合が取れるものであること
6 | 既存機器一覧表 | 既存機器の機器記号や機器仕様（型番・能力・消費電力量等）を記載した一覧表
7 | 既存機器配置図 | 既存機器の配置及び機器記号を記載した図面 ※上記の機器一覧表と整合が取れるものであること
8 | 立面からみた機器系統図 | （空調の場合）各階の室外機と室内機の接続状況がわかる図面 ※配管等の接続状況が分かるように、階高値を記載すること
9 | 配管敷設図 | 全ての助成対象設備に係る配管長や配管種、凡例等を記載した図面 ※配管ルートがわかるようにすること
10 | 電気工事図 | 全ての助成対象設備に係る配線長や線種、凡例等を記載した図面 ※ケーブルルートがわかるようにすること
11 | 計装工事図 | 全ての助成対象設備に係るリモコンや制御線の数量、凡例等を記載した図面 ※制御線ルートがわかるようにすること
12 | 単線結線図 | 全ての助成対象設備の電気的な接続関係を示した図面 ※エネルギー転換によって電気設備の増設工事を行なった場合も必要
13 | 導入・更新設備の仕様書等 | ・導入・更新設備の性能等が判別できるもの ・仕様書、製品カタログ等（表紙及び該当ページの抜粋を提出）
14 | 電子データ（CD-R） | 上記１～13の電子データ一式 ※ファイル形式はPDF形式（公社指定の様式類を除く）
15 | その他公社が指示する書類 | 必要に応じて追加で提出を求める場合があります。 | －
✔