## 見積書参考例
pachicon
【見積書】
2022-06-01
No.CNT2021000
〇〇株式会社 様
件名： スーパー〇〇への充電設備設置工事
施工場所：東京都〇〇１－２－３
下記の通り見積いたします。 | [6 empty] | 株式会社 pachicon 東京都〇〇１－１－１ 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇 担当者 鈴木
見積金額（税込） |  |  | 1295239 | 円
納期: |  | 別途お打合せ
見積有効期限: |  | 別途お打合せ
内訳
| 名称 |  | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額（税抜） | 備考
（１） | 充電設備設置工事
| 普通充電器 |  | 〇〇電気 ABCD-123-E | 1 | 基 | 200000 | 200000
| 基礎コンクリート |  | 幅800X長さ1100X高さ400mm | 1 | 式 | 30000 | 30000
| 基礎鉄筋 |  |  | 1 | 式 | 15000 | 15000
| 基礎型枠 |  |  | 1 | 式 | 20000 | 20000
| 基礎工事労務費 |  | 堀削(土 幅900X長さ1200X深さ300mm)、配筋、コン打設 | 3 | 人工 | 25000 | 75000
| 掘削・埋設 |  | 植栽伐採 | 2 | 人工 | 25000 | 50000 | 対象外
| 漏電ブレーカ |  | 〇〇工業(型式XX) 2P2E 40A | 1 | 個 | 5000 | 5000
| 電源ケーブル |  | CV38sq－3C | 1 | 式 | 75000 | 75000
| アース線 |  | IV5.5sq | 1 | 式 | 850 | 850
| 電線管 |  | PFD36 | 1 | 式 | 33280 | 33280
| 配管塗装 |  |  | 1 | 式 | 780 | 780 | 対象外
| 電工労務費 |  |  | 6 | 人工 | 25000 | 150000
| （１）計 | [5 empty] | 654910
（２） | 付帯設備設置工事費
| 路面標示 |  | 〇電力 路面シート | 1 | ヶ所 | 20000 | 20000
| ライン引き |  | 白 | 1 | 式 | 780 | 780
| バリカー |  | 車侵入防止用 | 2 | 本 | 10000 | 20000
| 案内板 |  |  | 1 | 個 | 40000 | 40000
| 付帯設備労務費 |  | うち2人工は対象外 | 5 | 人工 | 25000 | 125000 | ２人工対象外
| （２）計 | [5 empty] | 205780
（３） | その他設置にかかる費用
| 雑材消耗品費その１ |  |  | 1 | 式 | 5000 | 5000 | 対象分
| 雑材消耗品費その２ |  |  | 1 | 式 | 1800 | 1800 | 対象外分
| 現場監督費 |  |  | 3 | 人工 | 30000 | 90000
| 図面作成費 |  |  | 2 | 人工 | 25000 | 50000
| レイアウト検討費 |  | ・調査1回目(機器設置場所、配線配管方法の概略を決めるための調査検討)2人工 ・調査2回目(機器設置場所、配線配管の詳細を決めるための調査検討)2人工 | 4 | 人工 | 25000 | 100000
| 一般管理費 |  |  | 1 | 式 | 70000 | 70000 | 対象外
| （３）計 | [5 empty] | 316800
助成対象 | [6 empty] | 1004910
助成対象外 | [6 empty] | 172580
（１）から（３）計 | [6 empty] | 1177490
税（10％） | [6 empty] | 117749
参考

## 見積書テンプレート
【見積書】
2021/〇/〇
様
件名：
施工場所：
下記の通り見積いたします。
見積金額（税込） |  |  | 0 | 円
納期: |  | 別途お打合せ
見積有効期限: |  | 別途お打合せ
内訳
| 名称 |  | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額（税抜） | 備考
（１） | 充電設備設置工事
| （１）計 | [5 empty] | 0
（２） | 付帯設備設置工事費
| （２）計 | [5 empty] | 0
（３） | その他設置にかかる費用
| （３）計 | [5 empty] | 0
助成対象 | [6 empty] | 0
助成対象外 | [6 empty] | 0
（１）から（３）計 | [6 empty] | 0
税（10％） | [6 empty] | 0

## 対象外経費一覧
対象外経費一覧
１．基礎・据付工事
充電設備等の基礎コンクリート強度試験費
２．搬入・運搬工事
資機材（部材関係）及び付帯設備の搬入費、運搬費
場内小運搬費 上の運搬費に準ずる
重量物搬入費 上の運搬費に準ずる
３．電気配線工事
当該施設の一般設備への電力供給を担う分電盤等を設計変更して充電設備を設置する場合、当該分電盤及びそれに伴う幹線の変更設置にかかる部材費、労務費（新たに建設予定の建物や駐車場等の場合）
案内板（内照式）、付帯設備（電灯）で使用する配線ケーブルの部材費、労務費
充電設備等以外に利用するための配線ケーブルにかかる部材費、労務費
電力量計の部材費、労務費
CT取付板の部材費、労務費
４．通信線の工事
通信用のWi-Fiユニット等にかかる部材費、労務費
５．配管工事
将来用の配管の設置にかかる部材費、労務費
６．ブレーカー工事
充電設備専用（V2Hを含む。）以外の設備負荷が接続されるブレーカー（電灯用等）の設置にかかる部材費、労務費
７．開閉器盤設置工事
充電設備専用（V2Hを含む。）以外の用途（設備負荷）がある場合における開閉器盤の設置にかかる部材費、労務費
過大なサイズの開閉器盤の場合における基礎工事の部材費、労務費
８．掘削・埋設工事
将来用の配管等と併せての堀削、埋設工事にかかる部材費、労務費
既設駐車スペースのアスファルト舗装にかかる部材費、労務費（駐車スペースがアスファルトでない場合）
埋設配管用埋め戻し時の植栽復旧費
埋設配管用埋め戻し時のタイル等の復旧、補修費
充電器基礎廻りタイル等補修にかかる部材費、労務費
区画貫通処理（コア抜き貫通費等）、ACL貫通処理（穴埋め塗装を含む。）等にかかる部材費、労務費
レントゲン撮影等にかかる費用
斫りにかかる部材費、労務費
９．建柱工事
充電設備等専用以外の用途（設備負荷）の配線を中継する柱にかかる部材費、労務費
10.デマンド工事
デマンドコントロール機器本体以外の、別売モニターや外部プリンターなどのオプション代
デマンドコントロール機能を持たない機器の設置にかかる部材費、労務費
申請する充電設備本体以外の制御を行う機器の設置にかかる部材費、労務費
既製品でない機器の設置にかかる部材費、労務費
11.課金デバイス工事
課金機器本体以外の、別売モニターや外部プリンターなどのオプション代金
充電設備本体を改造し設置した場合の部材費、労務費
12.ハンドホール設置工事
充電設備等以外の配線があるハンドホールの設置にかかる部材費、労務費
13.その他工事
配管塗装にかかる部材費、労務費
ボックス塗装にかかる部材費、労務費
点検口の設置にかかる部材費、労務費
植栽伐採にかかる部材費、労務費
残材処分費
外壁補修にかかる部材費、労務費
14.高圧受変電設備設置工事費
フェンスの設置にかかる部材費、労務費
変圧器の交換工事にかかる部材費、労務費
キュービクル内における電力会社のVCT（計測用変圧変流器）にかかる部材費、労務費
新たに建設予定の施設等で、施設全体への電力供給を担う高圧受変電設備にかかる部材費、労務費
高圧受変電設備の機器が過剰である場合の部材費、労務費
関連する行政機関（消防署、電気工作物の設置場所を管轄している経済産業省産業保安監督部等）への届出資料作成・届出にかかる費用
15.特別措置に基づく受電工事費
電力会社が発行した請求書に記載された負担金及びそれ以外の費用
主任技術者立会費
16.案内板設置工事費（商業施設・宿泊施設等の申請のみ）
寸法、デザイン等の条件を満たしていない案内板の設置にかかる部材費、労務費
公道に面する入口以外に設置する誘導板や充電設備の使用方法を記載した案内板の設置にかかる部材費、労務費
17.ライン引き工事
充電スペースの枠に関係のないゼブラ線等のライン引きにかかる部材費、労務費
18.路面表示工事
充電スペース内の路面塗装にかかる部材費、労務費
寸法、デザイン等の条件を満たしていない路面表示の設置にかかる部材費、労務費
充電場所駐車場カラー塗装にかかる部材費、労務費
床面タイル等張替えにかかる部材費、労務費
19.屋根設置工事
充電器本体およびメンテナンススペースを保護しない屋根の本体費および設置にかかる部材費、労務費
20.小屋設置工事
小屋内部に設置されるヒーター等の備品の本体費および設置にかかる部材費、労務費
21.防護用部材設置工事
ブラスチック製およびゴム製のポールの本体費および設置にかかる部材費、労務費
充電器基礎廻りインターロッキング補修にかかる部材費、労務費
U字型・I型防護用以外の部材の本体費および設置にかかる部材費、労務費
駐車場侵入防止のバリカー（上下式バリカー）やチェーンの本体費および設置にかかる部材費、労務費
車止めの本体費および設置にかかる部材費、労務費
キュービクル防護用の衝突防止バリカーの本体費および設置にかかる部材費、労務費
区画バリカーの本体費および設置にかかる部材費、労務費
既存バリカー撤去費
22.電灯設置工事
華美な電灯の本体費および設置にかかる部材費、労務費
太陽光発電機で稼働する電灯の本体費および設置にかかる部材費、労務費
充電設備本体を照らしていない電灯の本体費および設置にかかる部材費、労務費
23.雑材・消耗品、養生費
交通運搬費や廃材処分費
24.図面作成費
竣工図面等の作成費
25.レイアウト検討費
交通費、諸経費等にかかる費用
26.電力会社立会・協議費
電力会社への申請手続費用、消防申請費（立会費も含む。）
特別措置以外の契約等にかかる費用
受変電設備の保安規定の作成・届出にかかる費用
27.安全誘導員費
現場作業内の安全対策にかかる費用
ガードマン、安全誘導費などで、助成対象とならない工事に関わる費用
28.停電回避費
停電回避費（V2Hを設置する場合）
工事に必要な電源を確保するための発電機等の費用
29.充電スペース造成費
既設の駐車スペースを充電スペース用に工事する費用
駐車場レイアウト変更にかかる部材費、労務費
すでに駐車スペースがあり、路面が砂利や土等をアルファルトに舗装する工事の部材費、労務費
30.現場監督等の労務費
現場管理費や現場監理費
現場監督費で、助成対象とならない工事に関わる費用
助成対象経費項目の工事で発生する、現場監督費等で公社が認めないもの
31.既存設備等の撤去費
既設充電設備の撤去や移設、埋め戻し、処分等にかかる費用
その他既存物の撤去や移動、埋め戻し、処分等にかかる費用
32.その他
消費税
他用途（申告された充電設備以外）に利用するための部材費、労務費
将来用の申告された充電設備以外の工事内容を含んだ工事の部材費、労務費
充電設備等の稼働試験、電気自動車等のレンタル費用
非常用に設置する予備用コンセントの部材費
監視カメラ等の防犯システム、消火器等の防災設備
一般管理費
共通仮設費（全部または一部）
交通費、保険費、福利厚生費等
写真管理費
客先協議費（マンション総会・理事会への同席等）
申請手続代行費
助成金申請の代行手数料、コンサルタント料（図面作成費を除く。）
振込手数料
交付決定日前に発注した機器または施工した工事の経費 （事前申請の場合）
助成対象設備の導入に必要な最低限の範囲を超えると公社が判断した経費
利益等排除により除外された経費
その他公社が助成対象外と認めた経費