## 【入力】基本情報
助成金計算シートver.2-0
| 基本情報 | 被交付者名 （事業者名） | フリガナ
会社名
|  | 住宅情報 | 工事件名（名称任意）
建築場所（地番）
・・・入力箇所
・・・選択（ドロップダウン）箇所
・・・自動計算箇所
・こちらの基本情報は、未入力でも試算可能です。
・対象経費が不明の場合でも、算定額は、計算可能です。
参考としてご使用ください。

## 【入力】設置機器・国等の助成金情報
助成金計算シートver.2-0
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計出力（W） | 合計出力(kW･kWh)
| 太陽光（モジュール） | 太陽光発電システム |  | 出力/枚(W) | [5 empty] | 0 | 0
数量(枚)
|  | 機能性PV （基準別表２に定める機能性の区分） |  | 区分 | [5 empty] | 0 | 0
型番
製造者
|  |  |  | 出力/枚(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
数量(枚)
|  | 機能性PV（基準別表３に定める機能性の区分）モジュール |  | 区分 | [5 empty] | 0 | 0
型番
製造者
|  |  |  | 出力/枚(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
数量(枚)
| 太陽光（変換装置） | 機能性PV（基準別表３・５に定める機能性の区分）周辺機器 | 周辺機器が接続されている範囲
|  |  | 上記選択が「一部」の場合、 接続されているモジュールの合計(kW) |  | 4.5
|  |  | 機能性PV（基準別表３に定める機能性の区分）周辺機器 | 区分 | [5 empty] | 0 | 0
型番
製造者
|  |  |  | 出力/台(kW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
数量(台)
|  |  | 機能性PV（基準別表５に定める機能性の区分）周辺機器 | 区分 | [5 empty] | 0 | 0
型番
製造者
|  |  |  | 出力/台(kW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
数量(台)
|  |  | 【オプティマイザー】に接続されるパワーコンディショナ | 型番 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 出力/台(kW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
数量（台）
|  | パワーコンディショナ |  | 型番 | [5 empty] | 0 | 0
出力/台(kW)
数量(台)
| 集合住宅の陸屋根に設置する太陽電池の架台 | 架台の有無 |  |  | 選択してください
| 合計発電出力 | 太陽光発電(kW) |  |  | 0
| 蓄電池 | メーカー | [7 empty] | 0 | 0
パッケージ型番
定格容量(kWh)
台数(台)
| V2H | メーカー
型式
設置機器数(台)
|  | PV(50kW未満)及びEV・PHVを併せて導入、もしくは既に導入している |  |  | 選択してください
| 助成対象経費（税別） |  |  |  | （単位：円）
| 国等補助金額 | 太陽光発電システム
蓄電池システム
V2H
機能性PV 周辺機器（マイクロインバーター、オプティマイザー）以外の場合は入力
機能性PVを除く通常のPVモジュールのみ入力してください。
・・・入力箇所
・・・選択（ドロップダウン）箇所
・・・自動計算箇所
機能性PV（基準別表３）のモジュールのみ選択。
機能性PV（基準別表２）のモジュールのみ選択。
オプティマイザー専用のPCSを導入した際に選択。

## 【入力】仕入(経費)情報
助成金計算シートver.2-0
| 内訳算出者 | 事業者名 |  |  | 0
|  | 住所 |  |  | 都道府県 | 市区町村 | 町域名 | 丁目・番地 | 建物名・部屋番号
|  | 担当者 |  |  | 姓 | 名
連絡先
| 支払先 | No |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 合計
|  | 事業者名 | [24 empty] | 0
|  | 住所 | [24 empty] | 0
| 領収書に含まれる助成対象経費（※１）内訳 | 機器費（架台は材料費） | ①太陽光発電システム機器費（※２） |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 内訳 | パワーコンディショナーのタイプ |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0
[7 empty] | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0
|  |  |  | ①の内、太陽光の経費に含めるパワーコンディショナの機器費（※３） |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 上乗せ措置 （※4） | ①の内、集合住宅の陸屋根に設置する架台の材料費 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | ②蓄電池システム機器費（※２） |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 内訳 | ②の内、蓄電池の経費に含めるパワーコンディショナの機器費（※３） |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | ③V2H機器費（※２） |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 内訳 | ③の内、V2Hの経費に含めるパワーコンディショナの機器費※３ |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 工事費等 | ④太陽光発電システム工事費（※２） |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 内訳 | ④の内、太陽光の経費に含めるパワーコンディショナの工事費（※３） |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 上乗せ措置 （※4） | ④の内、集合住宅の陸屋根に設置する架台の工事費 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | ⑤蓄電池システム工事費（※２） |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 内訳 | ⑤の内、蓄電池用の経費に含めるパワーコンディショナの工事費（※３） |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | ⑥V2H工事費（※２） |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 内訳 | ⑥の内、V2Hの経費に含めるパワーコンディショナの工事費※３ |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | A：太陽光発電システム助成対象経費（①＋④） |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | B：蓄電池システム助成対象経費（②＋⑤） |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | C：V2H助成対象経費（③＋⑥） |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | D：税別合計額（A+B+C） |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | E:消費税 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | F:税込合計額（（税込） |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
単機能型
ハイブリッド型（太陽光+蓄電池）
トライブリッド型
（※1）領収書に含まれる助成対象となる経費のみの金額（税別）を記載してください。
（※2）機器費、工事費は
①上乗せ措置がある機能性PVの経費や、集合住宅の陸屋根の架台の経費を含む、
②パワーコンディショナの種類（単機能型、ハイブリッド型、トライブリッド型）を考慮した、
種別（太陽光発電システム、蓄電池システム、V2H）ごとの助成対象経費を記載してください。
（※3）"ハイブリッド型、トライブリッド型のパワーコンディショナを設置した場合のみ記載してください。（単機能型の場合は記載不要）。
パワーコンディショナ全体の機器費、工事費の内、種別ごとに按分した機器費、工事費に分けて記載してください。
（※4）"集合住宅の陸屋根に架台を設置し、上乗せ措置を適用する場合のみ記載してください。
（架台を設置するのが、集合住宅の陸屋根でない場合は、記載不要）
架台の助成対象経費を材料費と工事費に分けて記載してください。"
ハイブリッド型（太陽光+V2H）
ハイブリッド型（蓄電池+V2H）
単機能型
ハイブリッド型（太陽光+蓄電池）
トライブリッド型
ハイブリッド型（太陽光+V2H）
ハイブリッド型（蓄電池+V2H）
単機能型
ハイブリッド型（太陽光+蓄電池）
トライブリッド型
ハイブリッド型（太陽光+V2H）
ハイブリッド型（蓄電池+V2H）
単機能型
ハイブリッド型（太陽光+蓄電池）
トライブリッド型
ハイブリッド型（太陽光+V2H）
ハイブリッド型（蓄電池+V2H）
単機能型
ハイブリッド型（太陽光+蓄電池）
トライブリッド型
ハイブリッド型（太陽光+V2H）
ハイブリッド型（蓄電池+V2H）
単機能型
ハイブリッド型（太陽光+蓄電池）
トライブリッド型
ハイブリッド型（太陽光+V2H）
ハイブリッド型（蓄電池+V2H）
単機能型
ハイブリッド型（太陽光+蓄電池）
トライブリッド型
ハイブリッド型（太陽光+V2H）
ハイブリッド型（蓄電池+V2H）
単機能型
ハイブリッド型（太陽光+蓄電池）
トライブリッド型
ハイブリッド型（太陽光+V2H）
ハイブリッド型（蓄電池+V2H）
単機能型
ハイブリッド型（太陽光+蓄電池）
トライブリッド型
ハイブリッド型（太陽光+V2H）
ハイブリッド型（蓄電池+V2H）
単機能型
ハイブリッド型（太陽光+蓄電池）
トライブリッド型
ハイブリッド型（太陽光+V2H）
ハイブリッド型（蓄電池+V2H）
・・・入力箇所
・・・選択（ドロップダウン）箇所
・・・自動計算箇所
・内訳算出者の情報は、未入力でも試算可能です。
・仕入（経費）情報が不明な状況の場合、設置機器等の情報を入力することで、算定額は試算可能です。参考にご利用ください。

## 【自動】助成金額計算シート
助成金計算シートver.2-0
※本計算書は、「物件情報・国の助成金（情報記入シート）」と「仕入情報」の入力内容に基づき助成金額を算出しております。本計算シートに算出された助成金額は審査等により実際にお支払する助成金額とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
| 太陽光発電システム |  |  |  | 太陽光
| 基本情報 |  | モジュール出力（機能性PVの出力も含む） （小数点以下第3位四捨五入） | 0 | 3 | 120000
|  |  | パワーコンディショナ出力 （小数点以下第3位四捨五入） | 0 | 3.6 |  | 360000
|  |  | 助成対象出力 | 0 | 3.61 | 100000
|  |  | 助成算定額 | 0
| ①太陽光システム機器費（全体） （機能性PV・集合住宅陸屋根架台・ハイブリッド型以上のPCS等の按分後の経費を含む） |  |  | 0
| ②太陽光発電システム工事費（全体） （機能性PV・集合住宅陸屋根架台・ハイブリッド型以上のPCS等の按分後の経費を含む） |  |  | 0
| 合計 | 助成対象経費（①＋②） |  | 0
| 国その他の団体からの補助金等 |  |  | 0
| 控除後助成対象経費（国その他団体からの補助金控除後） |  |  | 0
| 上乗せ措置 | 機能性PV（基準別表２に定める機能性の区分）上乗せ算定金額 |  | 0
|  | 機能性PV（基準別表３に定める機能性の区分）上乗せ算定金額 |  | 0
|  | 集合住宅の陸屋根に設置する太陽電池の架台上乗せ算定金額 |  | 0
| 上乗せ 勘案後 | 太陽光発電システム全体合計助成算定額 |  | 0
| 助成金額 |  |  | 0
| 機能性PV（基準別表２に定める機能性の区分） |  |  |  | 機能性PV
| 機能性PV出力（基準別表２に定める機能性の区分） |  |  | 0 | 基準別表２ | 50000 | /kW
| 機能性PV出力（小数点以下第3位四捨五入） |  |  | 0
| 太陽光発電システム全体の助成対象出力 |  |  | 0
| 助成対象機能性PV（基準別表２）の助成対象出力 |  |  | 0
| 助成対象機能性PV（基準別表２）の助成算定額 |  |  | 0
機能性PV（基準別表３に定める機能性の区分）
| モジュール | 機能性PV（基準別表３に定める機能性の区分） |  | 0 | 基準別表３ | 20000 | /kW
|  | 機能性PV出力（小数点以下第3位四捨五入） |  | 0
|  | 太陽光発電システム全体の助成対象出力 |  | 0
|  | 機能性PV（基準別表３）のモジュールの助成対象出力 |  | 0
|  | 機能性PV（基準別表３）のモジュールの助成対象算定額 |  | 0
| 周辺機器 | 機能性PV（基準別表３に定める機能性の区分） |  | 0 | 基準別表３ | 20000 | /kW
|  | 機能性PV出力（小数点以下第3位四捨五入） |  | 0
|  | 太陽光発電システム全体の助成対象出力 |  | 0
|  | 機能性PV（基準別表３）の周辺機器の助成対象出力 |  | 0
|  | 機能性PV（基準別表３）の周辺機器の助成対象算定額 |  | 0
| 合計 | 助成対象機能性PV（基準別表３）の助成算定額 |  | 0
機能性PV（基準別表５に定める機能性の区分）
| 周辺機器 | 機能性PV（基準別表５に定める機能性の区分） |  | 0 | 基準別表5 | 10000 | /kW
|  | 機能性PV（基準別表５）の周辺機器の助成対象出力 （小数点以下第3位四捨五入） |  | 0
|  | 機能性PV（基準別表５）の周辺機器の助成対象算定額 |  | 0
| 合計 | 助成対象機能性PV（基準別表５）の助成算定額 |  | 0
| 集合住宅の陸屋根に設置する太陽電池の架台 |  |  |  | 架台
| 架台の有無 |  |  | 選択してください | 単価 | 200000 | /kW
| 太陽光発電システム全体の助成対象出力 |  |  | 0
| 助成算定額（架台） |  |  | 0
| ③陸屋根の架台設置費（設備費＋工事費） |  |  | 0
| 助成計算額 |  |  | 0
| 蓄電池システム |  |  |  | 蓄電池 | 0.75
| 蓄電容量 |  |  | 0 | 5 | 190000
| 助成対象容量（小数点以下第3位四捨五入） |  |  | 0 | 6.33 |  | 950000
| 助成算定額 |  |  | 0 | 6.34 | 150000
| ④蓄電池 機器費（ハイブリッド型以上のPCS等の按分後の経費を含む） |  |  | 0
| ⑤蓄電池 工事費（ハイブリッド型以上のPCS等の按分後の経費を含む） |  |  | 0
| 助成対象経費（④＋⑤） |  |  | 0
| 国その他の団体からの補助金等 |  |  | 0
| 控除後助成対象経費（国その他団体からの補助金控除後） |  |  | 0
| 控除後助成対象経費の3/4 |  |  | 0
| 助成金額 |  |  | 0
| V2H |  |  |  | EV・PHV
| 設置基数 |  |  | 0 | はい | 1 | 1000000
| PV(50kW未満)及びEV・PHVを併せて導入、もしくは既に導入している |  |  | 選択してください | いいえ | 0.5 | 500000
| ⑥V2H 機器費（ハイブリッド型以上のPCS等の按分後の経費を含む） |  |  | 0
| ⑦V2H 工事費 （ハイブリッド型以上のPCS等の按分後の経費を含む） |  |  | 0
| 助成対象経費（⑥＋⑦） |  |  | 0
| 国その他の団体からの補助金等 |  |  | 0
| V2H合計助成算定額 |  |  | 0
| 助成金額 |  |  | 0
| 助成金額（合計） |  |  | 0
経費情報が未入力の場合でも、
各設置機器の情報を入力することで、算定額のみの試算も可能です。
機器費・工事費が不明な時点での試算としてご利用ください。

## リスト (hidden)
優れた機能性を有する太陽光発電システム認定一覧
機能性の区分 | 区分 | 製品型番 | 製造者 | 認定番号 |  | ①小型＿多角形・建材形 |  |  |  | ②建材一体型＿屋根 |  |  |  | ④防眩型 |  |  |  | ⑤小型＿方形 |  |  |  | ⑥軽量型 |  |  |  | ⑦PV出力最適化＿マイクロインバータ |  |  |  | ⑦PV出力最適化＿オプティマイザ |  |  |  | 別表２ |  |  |  | 別表３
①小型＿多角形・建材形 | ①小型（多角形・建材形） | CS-109B81L | 長州産業株式会社 | KPV51001 | 50000 | 製品型番 | 公称最大出力 | 認定番号 | 製造者 | 製品型番 | 公称最大出力 | 認定番号 | 製造者 | 製品型番 | 公称最大出力 | 認定番号 | 製造者 | 製品型番 | 公称最大出力 | 認定番号 | 製造者 | 製品型番 | 公称最大出力 | 認定番号 | 製造者 | 製品型番 | 公称最大出力 | 認定番号 | 製造者 | 製品型番 | 公称最大出力 | 認定番号 | 製造者 | 製品型番 | 公称最大出力 | 認定番号 | 製造者 | 製品型番 | 公称最大出力 | 認定番号 | 製造者
②建材一体型＿屋根 | ①小型（多角形・建材形） | CS-109B81R | 長州産業株式会社 | KPV51002 | 50000 | CS-109B81L | 109 | KPV51001 | 長州産業株式会社 | MSZ-160STa | 160 | KPV52001 | サンテックパワージャパン株式会社 | SPP375QHES | 375 | KPV54001 | sunport power | Ｒｅ.RISE S 230 | 230 | KPV55001 | ハンファジャパン株式会社 | SMF520J-12X12UW | 520 | KPV56001 | 日鉄物産株式会社 | BDM300 | 0.3 | KPV57101 | Northern Electric and Power株式会社 | P370 | ― | KPV57201 | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 | CS-109B81L | 109 | KPV51001 | 長州産業株式会社 | Ｒｅ.RISE S 230 | 230 | KPV55001 | ハンファジャパン株式会社
④防眩型 | ①小型（多角形・建材形） | CS-120B91L | 長州産業株式会社 | KPV51003 | 50000 | CS-109B81R | 109 | KPV51002 | 長州産業株式会社 | MSZ-160SSa | 160 | KPV52002 | サンテックパワージャパン株式会社 | CS-217B81SAG | 217 | KPV54002 | 長州産業株式会社 | WS-205M-182H54Y | 205 | KPV55002 | WWB株式会社 | SMB430F-6X24DW | 430 | KPV56002 | 日鉄物産株式会社 | IQ8HC-72-M-INT | 0.38 | KPV57102 | Enphase Energy, Inc. | P401 | ― | KPV57202 | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 | CS-109B81R | 109 | KPV51002 | 長州産業株式会社 | WS-205M-182H54Y | 205 | KPV55002 | WWB株式会社
⑤小型＿方形 | ①小型（多角形・建材形） | CS-120B91R | 長州産業株式会社 | KPV51004 | 50000 | CS-120B91L | 120 | KPV51003 | 長州産業株式会社 | R-LV740 | 74 | KPV52003 | 株式会社カネカ | CS-238B91AG | 238 | KPV54003 | 長州産業株式会社 | CS-109B81S | 109 | KPV55003 | 長州産業株式会社 | SMF430F-12X12UW | 430 | KPV56003 | 日鉄物産株式会社 | BDM-300-210JD | 0.3 | KPV57103 | Northern Electric and Power株式会社 | P505 | ― | KPV57203 | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 | CS-120B91L | 120 | KPV51003 | 長州産業株式会社 | CS-109B81S | 109 | KPV55003 | 長州産業株式会社
⑥軽量型 | ①小型（多角形・建材形） | P-DV590 | 株式会社カネカ | KPV51005 | 50000 | CS-120B91R | 120 | KPV51004 | 長州産業株式会社 | R-LV760 | 76 | KPV52004 | 株式会社カネカ | CS-118B91SAG | 118 | KPV54004 | 長州産業株式会社 | CS-120B91S | 120 | KPV55004 | 長州産業株式会社 | WS-460M-182H120L | 460 | KPV56004 | WWB株式会社 | BDM-300 | 0.3 | KPV57104 | Northern Electric and Power株式会社 | P601 | ― | KPV57204 | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 | CS-120B91R | 120 | KPV51004 | 長州産業株式会社 | CS-120B91S | 120 | KPV55004 | 長州産業株式会社
⑦PV出力最適化＿マイクロインバータ | ①小型（多角形・建材形） | P-DV560 | 株式会社カネカ | KPV51006 | 50000 | P-DV590 | 59 | KPV51005 | 株式会社カネカ | NU-65S5H | 65 | KPV52005 | シャープ株式会社 | CS-118B91LAG | 118 | KPV54005 | 長州産業株式会社 | STP230S-C20/Nshm+ | 230 | KPV55005 | サンテックパワージャパン株式会社 | SFJ-400-EWH | 400 | KPV56005 | 株式会社SILFINE JAPAN |  |  |  |  | S440 | ― | KPV57205 | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 | P-DV590 | 59 | KPV51005 | 株式会社カネカ | STP230S-C20/Nshm+ | 230 | KPV55005 | サンテックパワージャパン株式会社
⑦PV出力最適化＿オプティマイザ | ①小型（多角形・建材形） | Z-AH460 | 株式会社カネカ | KPV51007 | 50000 | P-DV560 | 60 | KPV51006 | 株式会社カネカ | NU-43S5H | 43 | KPV52006 | シャープ株式会社 | CS-118B91RAG | 118 | KPV54006 | 長州産業株式会社 | STP225S-C20/Jmhm | 225 | KPV55006 | サンテックパワージャパン株式会社 | SFJ-305-EWH | 305 | KPV56006 | 株式会社SILFINE JAPAN |  |  |  |  | S500 | ― | KPV57206 | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 | P-DV560 | 60 | KPV51006 | 株式会社カネカ | STP225S-C20/Jmhm | 225 | KPV55006 | サンテックパワージャパン株式会社
| ①小型（多角形・建材形） | Z-AH470 | 株式会社カネカ | KPV51008 | 50000 | Z-AH460 | 46 | KPV51007 | 株式会社カネカ | NU-65S4H | 65 | KPV52007 | シャープ株式会社 | P-PV570 | 57 | KPV54007 | 株式会社カネカ | NU-228AP | 228 | KPV55007 | シャープ株式会社 | SFJ-300-EWH | 300 | KPV56007 | 株式会社SILFINE JAPAN |  |  |  |  | S500B | ― | KPV57207 | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 | Z-AH460 | 46 | KPV51007 | 株式会社カネカ | NU-228AP | 228 | KPV55007 | シャープ株式会社
③建材一体型_屋根以外 | ①小型（多角形・建材形） | Z-AH480 | 株式会社カネカ | KPV51009 | 50000 | Z-AH470 | 47 | KPV51008 | 株式会社カネカ | NU-43S4H | 43 | KPV52008 | シャープ株式会社 | Z-PI410 | 41 | KPV54008 | 株式会社カネカ | NQ-180BM | 180 | KPV55008 | シャープ株式会社 | SFJ-300-EWA | 300 | KPV56008 | 株式会社SILFINE JAPAN |  |  |  |  | S650B | ― | KPV57208 | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 | Z-AH470 | 47 | KPV51008 | 株式会社カネカ | NQ-180BM | 180 | KPV55008 | シャープ株式会社
| ①小型（多角形・建材形） | Z-AH490 | 株式会社カネカ | KPV51010 | 50000 | Z-AH480 | 48 | KPV51009 | 株式会社カネカ | NU-65K5H | 65 | KPV52009 | シャープ株式会社 | Z-PI420 | 42 | KPV54009 | 株式会社カネカ | NU-218AJ | 218 | KPV55009 | シャープ株式会社 | SFJ-200-EWH | 200 | KPV56009 | 株式会社SILFINE JAPAN |  |  |  |  | P605 | ― | KPV57209 | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 | Z-AH480 | 48 | KPV51009 | 株式会社カネカ | NU-218AJ | 218 | KPV55009 | シャープ株式会社
| ①小型（多角形・建材形） | NQ-130LM | シャープ株式会社 | KPV51011 | 50000 | Z-AH490 | 49 | KPV51010 | 株式会社カネカ | NU-51K5H | 50.5 | KPV52010 | シャープ株式会社 | Z-PI430 | 43 | KPV54010 | 株式会社カネカ | NQ-225AG | 225 | KPV55010 | シャープ株式会社 | XLN120-485S | 485 | KPV56010 | 株式会社エクソル |  |  |  |  | P801 | ― | KPV57210 | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 | Z-AH490 | 49 | KPV51010 | 株式会社カネカ | NQ-225AG | 225 | KPV55010 | シャープ株式会社
| ①小型（多角形・建材形） | NQ-130RM | シャープ株式会社 | KPV51012 | 50000 | NQ-130LM | 130 | KPV51011 | シャープ株式会社 | NQ-254BM （鋼板等敷設型限定：複合屋根置き型工法） | 254 | KPV52011 | シャープ株式会社 |  |  |  |  | NQ-159AG | 159 | KPV55011 | シャープ株式会社 | [8 empty] | P850 | ― | KPV57211 | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 | NQ-130LM | 130 | KPV51011 | シャープ株式会社 | NQ-159AG | 159 | KPV55011 | シャープ株式会社
| ①小型（多角形・建材形） | NQ-103LG | シャープ株式会社 | KPV51013 | 50000 | NQ-130RM | 130 | KPV51012 | シャープ株式会社 | NQ-180BM （鋼板等敷設型限定：複合屋根置き型工法） | 180 | KPV52012 | シャープ株式会社 |  |  |  |  | NQ-220HE | 220 | KPV55012 | シャープ株式会社 | [8 empty] | P950 | ― | KPV57212 | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 | NQ-130RM | 130 | KPV51012 | シャープ株式会社 | NQ-220HE | 220 | KPV55012 | シャープ株式会社
| ①小型（多角形・建材形） | NQ-103RG | シャープ株式会社 | KPV51014 | 50000 | NQ-103LG | 103 | KPV51013 | シャープ株式会社 | NU-259AM （鋼板等敷設型限定：複合屋根置き型工法） | 259 | KPV52013 | シャープ株式会社 |  |  |  |  | NQ-230BP | 230 | KPV55013 | シャープ株式会社 | [8 empty] | P1100 | ― | KPV57213 | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 | NQ-103LG | 103 | KPV51013 | シャープ株式会社 | NQ-230BP | 230 | KPV55013 | シャープ株式会社
| ①小型（多角形・建材形） | NQ-120LP | シャープ株式会社 | KPV51015 | 50000 | NQ-103RG | 103 | KPV51014 | シャープ株式会社 | NU-259HM （鋼板等敷設型限定：複合屋根置き型工法） | 259 | KPV52014 | シャープ株式会社 |  |  |  |  | NQ-151BP | 151 | KPV55014 | シャープ株式会社 | [8 empty] | P750 | ― | KPV57214 | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 | NQ-103RG | 103 | KPV51014 | シャープ株式会社 | NQ-151BP | 151 | KPV55014 | シャープ株式会社
| ①小型（多角形・建材形） | NQ-120RP | シャープ株式会社 | KPV51016 | 50000 | NQ-120LP | 120 | KPV51015 | シャープ株式会社 | NQ-230BP （鋼板等敷設型限定：複合屋根置き型工法） | 230 | KPV52015 | シャープ株式会社 |  |  |  |  | VBHN120SJ44 (鋼板等敷設型以外） | 120 | KPV55015 | 三洋電機株式会社 | [8 empty] | S1000 | ― | KPV57215 | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 | NQ-120LP | 120 | KPV51015 | シャープ株式会社 | VBHN120SJ44 (鋼板等敷設型以外） | 120 | KPV55015 | 三洋電機株式会社
| ①小型（多角形・建材形） | VBH070WJ01L | 三洋電機株式会社 | KPV51017 | 50000 | NQ-120RP | 120 | KPV51016 | シャープ株式会社 | NQ-151BP （鋼板等敷設型限定：複合屋根置き型工法） | 151 | KPV52016 | シャープ株式会社 |  |  |  |  | VBHN120WJ01 | 120 | KPV55016 | 三洋電機株式会社 | [8 empty] | S1200 | ― | KPV57216 | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 | NQ-120RP | 120 | KPV51016 | シャープ株式会社 | VBHN120WJ01 | 120 | KPV55016 | 三洋電機株式会社
| ①小型（多角形・建材形） | VBH070WJ01R | 三洋電機株式会社 | KPV51018 | 50000 | VBH070WJ01L | 70 | KPV51017 | 三洋電機株式会社 | NU-228AP （鋼板等敷設型限定：複合屋根置き型工法） | 228 | KPV52017 | シャープ株式会社 |  |  |  |  | VBHN120SJ08 | 120 | KPV55017 | 三洋電機株式会社 | [8 empty] | S1400 | ― | KPV57217 | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 | VBH070WJ01L | 70 | KPV51017 | 三洋電機株式会社 | VBHN120SJ08 | 120 | KPV55017 | 三洋電機株式会社
| ①小型（多角形・建材形） | KJ100P-5ETLCG | 京セラ株式会社 | KPV51019 | 50000 | VBH070WJ01R | 70 | KPV51018 | 三洋電機株式会社 | VBHN250SJ33 （鋼板等敷設型限定：太陽電池モジュール「HIT」野地ぴたFタイプ） | 250 | KPV52018 | 三洋電機株式会社 |  |  |  |  | VBM120FJ02N (鋼板等敷設型以外） | 120 | KPV55018 | 三洋電機株式会社 | [8 empty] | SUN2000-600W-P | ― | KPV57218 | Huawei_Digital_Power_Technologies_Co.__Ltd | VBH070WJ01R | 70 | KPV51018 | 三洋電機株式会社 | VBM120FJ02N (鋼板等敷設型以外） | 120 | KPV55018 | 三洋電機株式会社
| ①小型（多角形・建材形） | KJ100P-5ETRCG | 京セラ株式会社 | KPV51020 | 50000 | KJ100P-5ETLCG | 100 | KPV51019 | 京セラ株式会社 | VBHN250SJ44 （鋼板等敷設型限定：太陽電池モジュール「HIT」野地ぴたFタイプ） | 250 | KPV52019 | 三洋電機株式会社 |  |  |  |  | VBM122FJ02N (鋼板等敷設型以外） | 122 | KPV55019 | 三洋電機株式会社 | [12 empty] | KJ100P-5ETLCG | 100 | KPV51019 | 京セラ株式会社 | VBM122FJ02N (鋼板等敷設型以外） | 122 | KPV55019 | 三洋電機株式会社
| ①小型（多角形・建材形） | KJ55P-5ESCH | 京セラ株式会社 | KPV51021 | 50000 | KJ100P-5ETRCG | 100 | KPV51020 | 京セラ株式会社 | VBHN245SJ44 （鋼板等敷設型限定：太陽電池モジュール「HIT」野地ぴたFタイプ） | 245 | KPV52020 | 三洋電機株式会社 |  |  |  |  | VBHN131SJ26 (鋼板等敷設型以外） | 131 | KPV55020 | 三洋電機株式会社 | [12 empty] | KJ100P-5ETRCG | 100 | KPV51020 | 京セラ株式会社 | VBHN131SJ26 (鋼板等敷設型以外） | 131 | KPV55020 | 三洋電機株式会社
| ①小型（多角形・建材形） | KJ75P-5ESCH | 京セラ株式会社 | KPV51022 | 50000 | KJ55P-5ESCH | 55 | KPV51021 | 京セラ株式会社 | VBHN243SJ44 （鋼板等敷設型限定：太陽電池モジュール「HIT」野地ぴたFタイプ） | 243 | KPV52021 | 三洋電機株式会社 |  |  |  |  | KJ90P-5ETCG | 90 | KPV55021 | 京セラ株式会社 | [12 empty] | KJ55P-5ESCH | 55 | KPV51021 | 京セラ株式会社 | KJ90P-5ETCG | 90 | KPV55021 | 京セラ株式会社
| ①小型（多角形・建材形） | KHM74P-5EGLCG | 京セラ株式会社 | KPV51023 | 50000 | KJ75P-5ESCH | 75 | KPV51022 | 京セラ株式会社 | VBHN243SJ41 （鋼板等敷設型限定：太陽電池モジュール「HIT」野地ぴたFタイプ） | 243 | KPV52022 | 三洋電機株式会社 |  |  |  |  | KHM150P-5EGTCW | 150 | KPV55022 | 京セラ株式会社 | [12 empty] | KJ75P-5ESCH | 75 | KPV51022 | 京セラ株式会社 | KHM150P-5EGTCW | 150 | KPV55022 | 京セラ株式会社
| ①小型（多角形・建材形） | KHM74P-5EGRCG | 京セラ株式会社 | KPV51024 | 50000 | KHM74P-5EGLCG | 74 | KPV51023 | 京セラ株式会社 | VBHN240SJ41 （鋼板等敷設型限定：太陽電池モジュール「HIT」野地ぴたFタイプ） | 240 | KPV52023 | 三洋電機株式会社 |  |  |  |  | KH495S-4E4CB(AR) | 49.5 | KPV55023 | 京セラ株式会社 | [12 empty] | KHM74P-5EGLCG | 74 | KPV51023 | 京セラ株式会社 | KH495S-4E4CB(AR) | 49.5 | KPV55023 | 京セラ株式会社
| ①小型（多角形・建材形） | MC22HM55 | 株式会社モノクローム | KPV51025 | 50000 | KHM74P-5EGRCG | 74 | KPV51024 | 京セラ株式会社 | VBHN230SJ41 （鋼板等敷設型限定：太陽電池モジュール「HIT」野地ぴたFタイプ） | 230 | KPV52024 | 三洋電機株式会社 |  |  |  |  | KH78S-4E6CB(AR) | 78 | KPV55024 | 京セラ株式会社 | [12 empty] | KHM74P-5EGRCG | 74 | KPV51024 | 京セラ株式会社 | KH78S-4E6CB(AR) | 78 | KPV55024 | 京セラ株式会社
| ①小型（多角形・建材形） | MC44HM110 | 株式会社モノクローム | KPV51026 | 50000 | MC22HM55 | 55 | KPV51025 | 株式会社モノクローム | VBHN243SJ56 （鋼板等敷設型限定：太陽電池モジュール「HIT」野地ぴたFタイプ） | 243 | KPV52025 | 三洋電機株式会社 |  |  |  |  | KH65S-4E5CB(AR) | 65 | KPV55025 | 京セラ株式会社 | [12 empty] | MC22HM55 | 55 | KPV51025 | 株式会社モノクローム | KH65S-4E5CB(AR) | 65 | KPV55025 | 京セラ株式会社
| ②建材一体型（屋根） | MSZ-160STa | サンテックパワージャパン株式会社 | KPV52001 | 50000 | MC44HM110 | 110 | KPV51026 | 株式会社モノクローム | VBHN238SJ23 （鋼板等敷設型限定：太陽電池モジュール「HIT」野地ぴたFタイプ） | 238 | KPV52026 | 三洋電機株式会社 |  |  |  |  | KT230W-60HL4B | 230 | KPV55026 | 京セラ株式会社 | [12 empty] | MC44HM110 | 110 | KPV51026 | 株式会社モノクローム | KT230W-60HL4B | 230 | KPV55026 | 京セラ株式会社
| ②建材一体型（屋根） | MSZ-160SSa | サンテックパワージャパン株式会社 | KPV52002 | 50000 |  |  |  |  | VBHN120SJ44 （鋼板等敷設型限定：太陽電池モジュール「HIT」野地ぴたFタイプ） | 120 | KPV52027 | 三洋電機株式会社 | [20 empty] | MSZ-160STa | 160 | KPV52001 | サンテックパワージャパン株式会社 | SMF520J-12X12UW | 520 | KPV56001 | 日鉄物産株式会社
| ②建材一体型（屋根） | R-LV740 | 株式会社カネカ | KPV52003 | 50000 |  |  |  |  | VBM240FJ01N （鋼板等敷設型限定：外つばⅡ工法野地ぴたF方式） | 240 | KPV52028 | 三洋電機株式会社 | [20 empty] | MSZ-160SSa | 160 | KPV52002 | サンテックパワージャパン株式会社 | SMB430F-6X24DW | 430 | KPV56002 | 日鉄物産株式会社
| ②建材一体型（屋根） | R-LV760 | 株式会社カネカ | KPV52004 | 50000 |  |  |  |  | VBM120FJ02N （鋼板等敷設型限定：外つばⅡ工法野地ぴたF方式） | 120 | KPV52029 | 三洋電機株式会社 | [20 empty] | R-LV740 | 74 | KPV52003 | 株式会社カネカ | SMF430F-12X12UW | 430 | KPV56003 | 日鉄物産株式会社
| ②建材一体型（屋根） | NU-65S5H | シャープ株式会社 | KPV52005 | 50000 |  |  |  |  | VBHN131SJ26 （鋼板等敷設型限定：スリム野地ぴた方式） | 131 | KPV52030 | 三洋電機株式会社 | [20 empty] | R-LV760 | 76 | KPV52004 | 株式会社カネカ | WS-460M-182H120L | 460 | KPV56004 | WWB株式会社
| ②建材一体型（屋根） | NU-43S5H | シャープ株式会社 | KPV52006 | 50000 |  |  |  |  | VBM245FJ01N （鋼板等敷設型限定：外つばⅡ工法野地ぴたF方式） | 245 | KPV52031 | 三洋電機株式会社 | [20 empty] | NU-65S5H | 65 | KPV52005 | シャープ株式会社 | SFJ-400-EWH | 400 | KPV56005 | 株式会社SILFINE JAPAN
| ②建材一体型（屋根） | NU-65S4H | シャープ株式会社 | KPV52007 | 50000 |  |  |  |  | VBM122FJ02N （鋼板等敷設型限定：外つばⅡ工法野地ぴたF方式） | 122 | KPV52032 | 三洋電機株式会社 | [20 empty] | NU-43S5H | 43 | KPV52006 | シャープ株式会社 | SFJ-305-EWH | 305 | KPV56006 | 株式会社SILFINE JAPAN
| ②建材一体型（屋根） | NU-43S4H | シャープ株式会社 | KPV52008 | 50000 |  |  |  |  | PVM-860245 | 245 | KPV52033 | H.R.D. SINGAPORE PTE LTD | [20 empty] | NU-65S4H | 65 | KPV52007 | シャープ株式会社 | SFJ-300-EWH | 300 | KPV56007 | 株式会社SILFINE JAPAN
| ②建材一体型（屋根） | NU-65K5H | シャープ株式会社 | KPV52009 | 50000 |  |  |  |  | PVM-830210 | 210 | KPV52034 | H.R.D. SINGAPORE PTE LTD | [20 empty] | NU-43S4H | 43 | KPV52008 | シャープ株式会社 | SFJ-300-EWA | 300 | KPV56008 | 株式会社SILFINE JAPAN
| ②建材一体型（屋根） | NU-51K5H | シャープ株式会社 | KPV52010 | 50000 |  |  |  |  | KH495S-4E4CB(AR) （鋼板敷設型） | 49.5 | KPV52035 | 京セラ株式会社 | [20 empty] | NU-65K5H | 65 | KPV52009 | シャープ株式会社 | SFJ-200-EWH | 200 | KPV56009 | 株式会社SILFINE JAPAN
| ②建材一体型（屋根） | NQ-254BM （鋼板等敷設型限定：複合屋根置き型工法） | シャープ株式会社 | KPV52011 | 50000 |  |  |  |  | KH65S-4E5CB(AR) （鋼板敷設型） | 65 | KPV52036 | 京セラ株式会社 | [20 empty] | NU-51K5H | 50.5 | KPV52010 | シャープ株式会社 | XLN120-485S | 485 | KPV56010 | 株式会社エクソル
| ②建材一体型（屋根） | NQ-180BM （鋼板等敷設型限定：複合屋根置き型工法） | シャープ株式会社 | KPV52012 | 50000 |  |  |  |  | KH78S-4E6CB （鋼板敷設型） | 92 | KPV52037 | 京セラ株式会社 | [20 empty] | NQ-254BM （鋼板等敷設型限定：複合屋根置き型工法） | 254 | KPV52011 | シャープ株式会社
| ②建材一体型（屋根） | NU-259AM （鋼板等敷設型限定：複合屋根置き型工法） | シャープ株式会社 | KPV52013 | 50000 | [28 empty] | NQ-180BM （鋼板等敷設型限定：複合屋根置き型工法） | 180 | KPV52012 | シャープ株式会社
| ②建材一体型（屋根） | NU-259HM （鋼板等敷設型限定：複合屋根置き型工法） | シャープ株式会社 | KPV52014 | 50000 | [28 empty] | NU-259AM （鋼板等敷設型限定：複合屋根置き型工法） | 259 | KPV52013 | シャープ株式会社
| ②建材一体型（屋根） | NQ-230BP （鋼板等敷設型限定：複合屋根置き型工法） | シャープ株式会社 | KPV52015 | 50000 | [28 empty] | NU-259HM （鋼板等敷設型限定：複合屋根置き型工法） | 259 | KPV52014 | シャープ株式会社
| ②建材一体型（屋根） | NQ-151BP （鋼板等敷設型限定：複合屋根置き型工法） | シャープ株式会社 | KPV52016 | 50000 | [28 empty] | NQ-230BP （鋼板等敷設型限定：複合屋根置き型工法） | 230 | KPV52015 | シャープ株式会社
| ②建材一体型（屋根） | NU-228AP （鋼板等敷設型限定：複合屋根置き型工法） | シャープ株式会社 | KPV52017 | 50000 | [28 empty] | NQ-151BP （鋼板等敷設型限定：複合屋根置き型工法） | 151 | KPV52016 | シャープ株式会社
| ②建材一体型（屋根） | VBHN250SJ33 （鋼板等敷設型限定：太陽電池モジュール「HIT」野地ぴたFタイプ） | 三洋電機株式会社 | KPV52018 | 50000 | [28 empty] | NU-228AP （鋼板等敷設型限定：複合屋根置き型工法） | 228 | KPV52017 | シャープ株式会社
| ②建材一体型（屋根） | VBHN250SJ44 （鋼板等敷設型限定：太陽電池モジュール「HIT」野地ぴたFタイプ） | 三洋電機株式会社 | KPV52019 | 50000 | [28 empty] | VBHN250SJ33 （鋼板等敷設型限定：太陽電池モジュール「HIT」野地ぴたFタイプ） | 250 | KPV52018 | 三洋電機株式会社
| ②建材一体型（屋根） | VBHN245SJ44 （鋼板等敷設型限定：太陽電池モジュール「HIT」野地ぴたFタイプ） | 三洋電機株式会社 | KPV52020 | 50000 | [28 empty] | VBHN250SJ44 （鋼板等敷設型限定：太陽電池モジュール「HIT」野地ぴたFタイプ） | 250 | KPV52019 | 三洋電機株式会社
| ②建材一体型（屋根） | VBHN243SJ44 （鋼板等敷設型限定：太陽電池モジュール「HIT」野地ぴたFタイプ） | 三洋電機株式会社 | KPV52021 | 50000 | [28 empty] | VBHN245SJ44 （鋼板等敷設型限定：太陽電池モジュール「HIT」野地ぴたFタイプ） | 245 | KPV52020 | 三洋電機株式会社
| ②建材一体型（屋根） | VBHN243SJ41 （鋼板等敷設型限定：太陽電池モジュール「HIT」野地ぴたFタイプ） | 三洋電機株式会社 | KPV52022 | 50000 | [28 empty] | VBHN243SJ44 （鋼板等敷設型限定：太陽電池モジュール「HIT」野地ぴたFタイプ） | 243 | KPV52021 | 三洋電機株式会社
| ②建材一体型（屋根） | VBHN240SJ41 （鋼板等敷設型限定：太陽電池モジュール「HIT」野地ぴたFタイプ） | 三洋電機株式会社 | KPV52023 | 50000 | [28 empty] | VBHN243SJ41 （鋼板等敷設型限定：太陽電池モジュール「HIT」野地ぴたFタイプ） | 243 | KPV52022 | 三洋電機株式会社
| ②建材一体型（屋根） | VBHN230SJ41 （鋼板等敷設型限定：太陽電池モジュール「HIT」野地ぴたFタイプ） | 三洋電機株式会社 | KPV52024 | 50000 | [28 empty] | VBHN240SJ41 （鋼板等敷設型限定：太陽電池モジュール「HIT」野地ぴたFタイプ） | 240 | KPV52023 | 三洋電機株式会社
| ②建材一体型（屋根） | VBHN243SJ56 （鋼板等敷設型限定：太陽電池モジュール「HIT」野地ぴたFタイプ） | 三洋電機株式会社 | KPV52025 | 50000 | [28 empty] | VBHN230SJ41 （鋼板等敷設型限定：太陽電池モジュール「HIT」野地ぴたFタイプ） | 230 | KPV52024 | 三洋電機株式会社
| ②建材一体型（屋根） | VBHN238SJ23 （鋼板等敷設型限定：太陽電池モジュール「HIT」野地ぴたFタイプ） | 三洋電機株式会社 | KPV52026 | 50000 | [28 empty] | VBHN243SJ56 （鋼板等敷設型限定：太陽電池モジュール「HIT」野地ぴたFタイプ） | 243 | KPV52025 | 三洋電機株式会社
| ②建材一体型（屋根） | VBHN120SJ44 （鋼板等敷設型限定：太陽電池モジュール「HIT」野地ぴたFタイプ） | 三洋電機株式会社 | KPV52027 | 50000 | [28 empty] | VBHN238SJ23 （鋼板等敷設型限定：太陽電池モジュール「HIT」野地ぴたFタイプ） | 238 | KPV52026 | 三洋電機株式会社
| ②建材一体型（屋根） | VBM240FJ01N （鋼板等敷設型限定：外つばⅡ工法野地ぴたF方式） | 三洋電機株式会社 | KPV52028 | 50000 | [28 empty] | VBHN120SJ44 （鋼板等敷設型限定：太陽電池モジュール「HIT」野地ぴたFタイプ） | 120 | KPV52027 | 三洋電機株式会社
| ②建材一体型（屋根） | VBM120FJ02N （鋼板等敷設型限定：外つばⅡ工法野地ぴたF方式） | 三洋電機株式会社 | KPV52029 | 50000 | [28 empty] | VBM240FJ01N （鋼板等敷設型限定：外つばⅡ工法野地ぴたF方式） | 240 | KPV52028 | 三洋電機株式会社
| ②建材一体型（屋根） | VBHN131SJ26 （鋼板等敷設型限定：スリム野地ぴた方式） | 三洋電機株式会社 | KPV52030 | 50000 | [28 empty] | VBM120FJ02N （鋼板等敷設型限定：外つばⅡ工法野地ぴたF方式） | 120 | KPV52029 | 三洋電機株式会社
| ②建材一体型（屋根） | VBM245FJ01N （鋼板等敷設型限定：外つばⅡ工法野地ぴたF方式） | 三洋電機株式会社 | KPV52031 | 50000 | [28 empty] | VBHN131SJ26 （鋼板等敷設型限定：スリム野地ぴた方式） | 131 | KPV52030 | 三洋電機株式会社
| ②建材一体型（屋根） | VBM122FJ02N （鋼板等敷設型限定：外つばⅡ工法野地ぴたF方式） | 三洋電機株式会社 | KPV52032 | 50000 | [28 empty] | VBM245FJ01N （鋼板等敷設型限定：外つばⅡ工法野地ぴたF方式） | 245 | KPV52031 | 三洋電機株式会社
| ②建材一体型（屋根） | PVM-860245 | H.R.D. SINGAPORE PTE LTD | KPV52033 | 50000 | [28 empty] | VBM122FJ02N （鋼板等敷設型限定：外つばⅡ工法野地ぴたF方式） | 122 | KPV52032 | 三洋電機株式会社
| ②建材一体型（屋根） | PVM-830210 | H.R.D. SINGAPORE PTE LTD | KPV52034 | 50000 | [28 empty] | PVM-860245 | 245 | KPV52033 | H.R.D. SINGAPORE PTE LTD
| ②建材一体型（屋根） | KH495S-4E4CB(AR) （鋼板敷設型） | 京セラ株式会社 | KPV52035 | 50000 | [28 empty] | PVM-830210 | 210 | KPV52034 | H.R.D. SINGAPORE PTE LTD
| ②建材一体型（屋根） | KH65S-4E5CB(AR) （鋼板敷設型） | 京セラ株式会社 | KPV52036 | 50000 | [28 empty] | KH495S-4E4CB(AR) （鋼板敷設型） | 49.5 | KPV52035 | 京セラ株式会社
| ②建材一体型（屋根） | KH78S-4E6CB （鋼板敷設型） | 京セラ株式会社 | KPV52037 | 50000 | [28 empty] | KH65S-4E5CB(AR) （鋼板敷設型） | 65 | KPV52036 | 京セラ株式会社
| ④防眩型 | SPP375QHES | sunport power | KPV54001 | 50000 | [28 empty] | KH78S-4E6CB （鋼板敷設型） | 92 | KPV52037 | 京セラ株式会社
| ④防眩型 | CS-217B81SAG | 長州産業株式会社 | KPV54002 | 50000 | [28 empty] | SPP375QHES | 375 | KPV54001 | sunport power
| ④防眩型 | CS-238B91AG | 長州産業株式会社 | KPV54003 | 50000 | [28 empty] | CS-217B81SAG | 217 | KPV54002 | 長州産業株式会社
| ④防眩型 | CS-118B91SAG | 長州産業株式会社 | KPV54004 | 50000 | [28 empty] | CS-238B91AG | 238 | KPV54003 | 長州産業株式会社
| ④防眩型 | CS-118B91LAG | 長州産業株式会社 | KPV54005 | 50000 | [28 empty] | CS-118B91SAG | 118 | KPV54004 | 長州産業株式会社
| ④防眩型 | CS-118B91RAG | 長州産業株式会社 | KPV54006 | 50000 | [28 empty] | CS-118B91LAG | 118 | KPV54005 | 長州産業株式会社
| ④防眩型 | P-PV570 | 株式会社カネカ | KPV54007 | 50000 | [28 empty] | CS-118B91RAG | 118 | KPV54006 | 長州産業株式会社
| ④防眩型 | Z-PI410 | 株式会社カネカ | KPV54008 | 50000 | [28 empty] | P-PV570 | 57 | KPV54007 | 株式会社カネカ
| ④防眩型 | Z-PI420 | 株式会社カネカ | KPV54009 | 50000 | [28 empty] | Z-PI410 | 41 | KPV54008 | 株式会社カネカ
| ④防眩型 | Z-PI430 | 株式会社カネカ | KPV54010 | 50000 | [28 empty] | Z-PI420 | 42 | KPV54009 | 株式会社カネカ
| ⑤小型（方形） | Ｒｅ.RISE S 230 | ハンファジャパン株式会社 | KPV55001 | 20000 | [28 empty] | Z-PI430 | 43 | KPV54010 | 株式会社カネカ
| ⑤小型（方形） | WS-205M-182H54Y | WWB株式会社 | KPV55002 | 20000
| ⑤小型（方形） | CS-109B81S | 長州産業株式会社 | KPV55003 | 20000
| ⑤小型（方形） | CS-120B91S | 長州産業株式会社 | KPV55004 | 20000
| ⑤小型（方形） | STP230S-C20/Nshm+ | サンテックパワージャパン株式会社 | KPV55005 | 20000
| ⑤小型（方形） | STP225S-C20/Jmhm | サンテックパワージャパン株式会社 | KPV55006 | 20000
| ⑤小型（方形） | NU-228AP | シャープ株式会社 | KPV55007 | 20000
| ⑤小型（方形） | NQ-180BM | シャープ株式会社 | KPV55008 | 20000
| ⑤小型（方形） | NU-218AJ | シャープ株式会社 | KPV55009 | 20000
| ⑤小型（方形） | NQ-225AG | シャープ株式会社 | KPV55010 | 20000
| ⑤小型（方形） | NQ-159AG | シャープ株式会社 | KPV55011 | 20000
| ⑤小型（方形） | NQ-220HE | シャープ株式会社 | KPV55012 | 20000
| ⑤小型（方形） | NQ-230BP | シャープ株式会社 | KPV55013 | 20000
| ⑤小型（方形） | NQ-151BP | シャープ株式会社 | KPV55014 | 20000
| ⑤小型（方形） | VBHN120SJ44 (鋼板等敷設型以外） | 三洋電機株式会社 | KPV55015 | 20000
| ⑤小型（方形） | VBHN120WJ01 | 三洋電機株式会社 | KPV55016 | 20000
| ⑤小型（方形） | VBHN120SJ08 | 三洋電機株式会社 | KPV55017 | 20000
| ⑤小型（方形） | VBM120FJ02N (鋼板等敷設型以外） | 三洋電機株式会社 | KPV55018 | 20000
| ⑤小型（方形） | VBM122FJ02N (鋼板等敷設型以外） | 三洋電機株式会社 | KPV55019 | 20000
| ⑤小型（方形） | VBHN131SJ26 (鋼板等敷設型以外） | 三洋電機株式会社 | KPV55020 | 20000
| ⑤小型（方形） | KJ90P-5ETCG | 京セラ株式会社 | KPV55021 | 20000
| ⑤小型（方形） | KHM150P-5EGTCW | 京セラ株式会社 | KPV55022 | 20000
| ⑤小型（方形） | KH495S-4E4CB(AR) | 京セラ株式会社 | KPV55023 | 20000
| ⑤小型（方形） | KH78S-4E6CB(AR) | 京セラ株式会社 | KPV55024 | 20000
| ⑤小型（方形） | KH65S-4E5CB(AR) | 京セラ株式会社 | KPV55025 | 20000
| ⑤小型（方形） | KT230W-60HL4B | 京セラ株式会社 | KPV55026 | 20000
| ⑥軽量型 | SMF520J-12X12UW | 日鉄物産株式会社 | KPV56001 | 20000
| ⑥軽量型 | SMB430F-6X24DW | 日鉄物産株式会社 | KPV56002 | 20000
| ⑥軽量型 | SMF430F-12X12UW | 日鉄物産株式会社 | KPV56003 | 20000
| ⑥軽量型 | WS-460M-182H120L | WWB株式会社 | KPV56004 | 20000
| ⑥軽量型 | SFJ-400-EWH | 株式会社SILFINE JAPAN | KPV56005 | 20000
| ⑥軽量型 | SFJ-305-EWH | 株式会社SILFINE JAPAN | KPV56006 | 20000
| ⑥軽量型 | SFJ-300-EWH | 株式会社SILFINE JAPAN | KPV56007 | 20000
| ⑥軽量型 | SFJ-300-EWA | 株式会社SILFINE JAPAN | KPV56008 | 20000
| ⑥軽量型 | SFJ-200-EWH | 株式会社SILFINE JAPAN | KPV56009 | 20000
| ⑥軽量型 | XLN120-485S | 株式会社エクソル | KPV56010 | 20000
| ⑦PV出力最適化（マイクロインバータ） | BDM300 | Northern Electric and Power株式会社 | KPV57101 | 20000
| ⑦PV出力最適化（マイクロインバータ） | IQ8HC-72-M-INT | Enphase Energy, Inc. | KPV57102 | 20000
| ⑦PV出力最適化（マイクロインバータ） | BDM-300-210JD | Northern Electric and Power株式会社 | KPV57103 | 20000
| ⑦PV出力最適化（マイクロインバータ） | BDM-300 | Northern Electric and Power株式会社 | KPV57104 | 20000
| ⑦PV出力最適化（オプティマイザ） | P370 | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 | KPV57201 | 10000
| ⑦PV出力最適化（オプティマイザ） | P401 | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 | KPV57202 | 10000
| ⑦PV出力最適化（オプティマイザ） | P505 | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 | KPV57203 | 10000
| ⑦PV出力最適化（オプティマイザ） | P601 | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 | KPV57204 | 10000
| ⑦PV出力最適化（オプティマイザ） | S440 | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 | KPV57205 | 10000
| ⑦PV出力最適化（オプティマイザ） | S500 | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 | KPV57206 | 10000
| ⑦PV出力最適化（オプティマイザ） | S500B | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 | KPV57207 | 10000
| ⑦PV出力最適化（オプティマイザ） | S650B | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 | KPV57208 | 10000
| ⑦PV出力最適化（オプティマイザ） | P605 | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 | KPV57209 | 10000
| ⑦PV出力最適化（オプティマイザ） | P801 | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 | KPV57210 | 10000
| ⑦PV出力最適化（オプティマイザ） | P850 | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 | KPV57211 | 10000
| ⑦PV出力最適化（オプティマイザ） | P950 | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 | KPV57212 | 10000
| ⑦PV出力最適化（オプティマイザ） | P1100 | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 | KPV57213 | 10000
| ⑦PV出力最適化（オプティマイザ） | P750 | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 | KPV57214 | 10000
| ⑦PV出力最適化（オプティマイザ） | S1000 | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 | KPV57215 | 10000
| ⑦PV出力最適化（オプティマイザ） | S1200 | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 | KPV57216 | 10000
| ⑦PV出力最適化（オプティマイザ） | S1400 | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 | KPV57217 | 10000
| ⑦PV出力最適化（オプティマイザ） | SUN2000-600W-P | Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd | KPV57218 | 10000
Note on B11: 該当ないため除外

## ①小型（多角形・建材形） (hidden)
令和5年度優れた機能性を有する太陽光発電システム認定一覧
区分：太陽電池モジュール ①小型（多角形・建材形）
認定番号 | 製造事業者 | 製品型番 | 公称最大出力 | 形状 | 販売予定時期 (認定日時点で未販売のもの) | 認定申請者 | 認定日 | 認定期間 | 備考
KPV51001 | 長州産業株式会社 | CS-109B81L | 109 | 多角形 | ― | 長州産業株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV51002 | 長州産業株式会社 | CS-109B81R | 109W | 多角形 | ― | 長州産業株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV51003 | 長州産業株式会社 | CS-120B91L | 120W | 多角形 | R6.12 | 長州産業株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV51004 | 長州産業株式会社 | CS-120B91R | 120W | 多角形 | R6.12 | 長州産業株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV51005 | 株式会社カネカ | P-DV590 | 59 | 建材形 | ― | 株式会社カネカ |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV51006 | 株式会社カネカ | P-DV560 | 60 | 建材形 | ― | 株式会社カネカ |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV51007 | 株式会社カネカ | Z-AH460 | 46 | 建材形 | ― | 株式会社カネカ |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV51008 | 株式会社カネカ | Z-AH470 | 47W | 建材形 | ― | 株式会社カネカ |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV51009 | 株式会社カネカ | Z-AH480 | 48W | 建材形 | R6.10 | 株式会社カネカ |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV51010 | 株式会社カネカ | Z-AH490 | 49W | 建材形 | R6.10 | 株式会社カネカ |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV51011 | シャープ株式会社 | NQ-130LM | 130 | 多角形 | ― | シャープエネルギーソリューション株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV51012 | シャープ株式会社 | NQ-130RM | 130 | 多角形 | ― | シャープエネルギーソリューション株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV51013 | シャープ株式会社 | NQ-103LG | 103 | 多角形 | ― | シャープエネルギーソリューション株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV51014 | シャープ株式会社 | NQ-103RG | 103 | 多角形 | ― | シャープエネルギーソリューション株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV51015 | シャープ株式会社 | NQ-120LP | 120 | 多角形 | ― | シャープエネルギーソリューション株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV51016 | シャープ株式会社 | NQ-120RP | 120 | 多角形 | ― | シャープエネルギーソリューション株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV51017 | 三洋電機株式会社 | VBH070WJ01L | 70 | 多角形 | ― | 三洋電機株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV51018 | 三洋電機株式会社 | VBH070WJ01R | 70 | 多角形 | ― | 三洋電機株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV51019 | 京セラ株式会社 | KJ100P-5ETLCG | 100 | 多角形 | ― | 京セラ株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV51020 | 京セラ株式会社 | KJ100P-5ETRCG | 100 | 多角形 | ― | 京セラ株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV51021 | 京セラ株式会社 | KJ55P-5ESCH | 55 | 建材形 | ― | 京セラ株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV51022 | 京セラ株式会社 | KJ75P-5ESCH | 75 | 建材形 | ― | 京セラ株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV51023 | 京セラ株式会社 | KHM74P-5EGLCG | 74 | 多角形 | ― | 京セラ株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV51024 | 京セラ株式会社 | KHM74P-5EGRCG | 74 | 多角形 | ― | 京セラ株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV51025 | 株式会社モノクローム | MC22HM55 | 55 | 建材形 | ― | 株式会社モノクローム |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV51026 | 株式会社モノクローム | MC44HM110 | 110 | 建材形 | ― | 株式会社モノクローム |  | R6.4.1～R7.3.31

## ②建材一体型 (hidden)
令和５年度優れた機能性を有する太陽光発電システム認定一覧
区分：太陽電池モジュール ②建材一体型（屋根）
認定番号 | 製造事業者 | 製品型番 | 公称最大出力 | 販売予定時期 (認定日時点で未販売のもの) | 認定申請者 | 認定日 | 認定期間 | 備考
KPV52001 | サンテックパワージャパン株式会社 | MSZ-160STa | 160 | ― | サンテックパワージャパン株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV52002 | サンテックパワージャパン株式会社 | MSZ-160SSa | 160 | ― | サンテックパワージャパン株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV52003 | 株式会社カネカ | R-LV740 | 74 | ― | 株式会社カネカ |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV52004 | 株式会社カネカ | R-LV760 | 76 | ― | 株式会社カネカ |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV52005 | シャープ株式会社 | NU-65S5H | 65 | ― | シャープエネルギーソリューション株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV52006 | シャープ株式会社 | NU-43S5H | 43 | ― | シャープエネルギーソリューション株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV52007 | シャープ株式会社 | NU-65S4H | 65 | ― | シャープエネルギーソリューション株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV52008 | シャープ株式会社 | NU-43S4H | 43 | ― | シャープエネルギーソリューション株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV52009 | シャープ株式会社 | NU-65K5H | 65 | ― | シャープエネルギーソリューション株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV52010 | シャープ株式会社 | NU-51K5H | 50.5 | ― | シャープエネルギーソリューション株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV52011 | シャープ株式会社 | NQ-254BM （鋼板等敷設型限定：複合屋根置き型工法） | 254 | ― | シャープエネルギーソリューション株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV52012 | シャープ株式会社 | NQ-180BM （鋼板等敷設型限定：複合屋根置き型工法） | 180 | ― | シャープエネルギーソリューション株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV52013 | シャープ株式会社 | NU-259AM （鋼板等敷設型限定：複合屋根置き型工法） | 259 | ― | シャープエネルギーソリューション株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV52014 | シャープ株式会社 | NU-259HM （鋼板等敷設型限定：複合屋根置き型工法） | 259 | ― | シャープエネルギーソリューション株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV52015 | シャープ株式会社 | NQ-230BP （鋼板等敷設型限定：複合屋根置き型工法） | 230 | ― | シャープエネルギーソリューション株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV52016 | シャープ株式会社 | NQ-151BP （鋼板等敷設型限定：複合屋根置き型工法） | 151 | ― | シャープエネルギーソリューション株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV52017 | シャープ株式会社 | NU-228AP （鋼板等敷設型限定：複合屋根置き型工法） | 228 | ― | シャープエネルギーソリューション株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV52018 | 三洋電機株式会社 | VBHN250SJ33 （鋼板等敷設型限定：太陽電池モジュール「HIT」野地ぴたFタイプ） | 250 | ― | 三洋電機株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV52019 | 三洋電機株式会社 | VBHN250SJ44 （鋼板等敷設型限定：太陽電池モジュール「HIT」野地ぴたFタイプ） | 250 | ― | 三洋電機株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV52020 | 三洋電機株式会社 | VBHN245SJ44 （鋼板等敷設型限定：太陽電池モジュール「HIT」野地ぴたFタイプ） | 245 | ― | 三洋電機株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV52021 | 三洋電機株式会社 | VBHN243SJ44 （鋼板等敷設型限定：太陽電池モジュール「HIT」野地ぴたFタイプ） | 243 | ― | 三洋電機株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV52022 | 三洋電機株式会社 | VBHN243SJ41 （鋼板等敷設型限定：太陽電池モジュール「HIT」野地ぴたFタイプ） | 243 | ― | 三洋電機株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV52023 | 三洋電機株式会社 | VBHN240SJ41 （鋼板等敷設型限定：太陽電池モジュール「HIT」野地ぴたFタイプ） | 240 | ― | 三洋電機株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV52024 | 三洋電機株式会社 | VBHN230SJ41 （鋼板等敷設型限定：太陽電池モジュール「HIT」野地ぴたFタイプ） | 230 | ― | 三洋電機株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV52025 | 三洋電機株式会社 | VBHN243SJ56 （鋼板等敷設型限定：太陽電池モジュール「HIT」野地ぴたFタイプ） | 243 | ― | 三洋電機株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV52026 | 三洋電機株式会社 | VBHN238SJ23 （鋼板等敷設型限定：太陽電池モジュール「HIT」野地ぴたFタイプ） | 238 | ― | 三洋電機株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV52027 | 三洋電機株式会社 | VBHN120SJ44 （鋼板等敷設型限定：太陽電池モジュール「HIT」野地ぴたFタイプ） | 120 | ― | 三洋電機株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV52028 | 三洋電機株式会社 | VBM240FJ01N （鋼板等敷設型限定：外つばⅡ工法野地ぴたF方式） | 240 | ― | 三洋電機株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV52029 | 三洋電機株式会社 | VBM120FJ02N （鋼板等敷設型限定：外つばⅡ工法野地ぴたF方式） | 120 | ― | 三洋電機株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV52030 | 三洋電機株式会社 | VBHN131SJ26 （鋼板等敷設型限定：スリム野地ぴた方式） | 131 | ― | 三洋電機株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV52031 | 三洋電機株式会社 | VBM245FJ01N （鋼板等敷設型限定：外つばⅡ工法野地ぴたF方式） | 245 | R6.10 | 三洋電機株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV52032 | 三洋電機株式会社 | VBM122FJ02N （鋼板等敷設型限定：外つばⅡ工法野地ぴたF方式） | 122 | R6.10 | 三洋電機株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV52033 | H.R.D. SINGAPORE PTE LTD | PVM-860245 | 245 | ― | 株式会社一条工務店 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV52034 | H.R.D. SINGAPORE PTE LTD | PVM-830210 | 210 | ― | 株式会社一条工務店 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV52035 | 京セラ株式会社 | KH495S-4E4CB(AR) （鋼板敷設型） | 49.5 | ― | 京セラ株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV52036 | 京セラ株式会社 | KH65S-4E5CB(AR) （鋼板敷設型） | 65 | ― | 京セラ株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV52037 | 京セラ株式会社 | KH78S-4E6CB （鋼板敷設型） | 92 | ― | 京セラ株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31

## ④防眩型 (hidden)
令和５年度優れた機能性を有する太陽光発電システム認定一覧
区分：太陽電池モジュール ④防眩型
認定番号 | 製造事業者 | 製品型番 | 公称最大出力 | 販売予定時期 (認定日時点で未販売のもの) | 認定申請者 | 認定日 | 認定期間 | 備考
KPV54001 | sunport power | SPP375QHES | 375 | ー | 株式会社電巧社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV54002 | 長州産業株式会社 | CS-217B81SAG | 217 | ー | 長州産業株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV54003 | 長州産業株式会社 | CS-238B91AG | 238 | R6.12 | 長州産業株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV54004 | 長州産業株式会社 | CS-118B91SAG | 118 | R6.12 | 長州産業株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV54005 | 長州産業株式会社 | CS-118B91LAG | 118 | R6.12 | 長州産業株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV54006 | 長州産業株式会社 | CS-118B91RAG | 118 | R6.12 | 長州産業株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV54007 | 株式会社カネカ | P-PV570 | 57 | ー | 株式会社カネカ |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV54008 | 株式会社カネカ | Z-PI410 | 41 | ー | 株式会社カネカ |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV54009 | 株式会社カネカ | Z-PI420 | 42 | R7.1 | 株式会社カネカ |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV54010 | 株式会社カネカ | Z-PI430 | 43 | R7.1 | 株式会社カネカ |  | R6.4.1～R7.3.31
| Aiko Energy Japan 株式会社 | AIKO-A450-MAH54Mw | 450 | ー | Aiko Energy Japan 株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
| Aiko Energy Japan 株式会社 | AIKO-A455-MAH54Mw | 455 | ー | Aiko Energy Japan 株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
| Aiko Energy Japan 株式会社 | AIKO-A460-MAH54Mw | 460 | ー | Aiko Energy Japan 株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
| Aiko Energy Japan 株式会社 | AIKO-A440-MAH54Mb | 440 | ー | Aiko Energy Japan 株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
| Aiko Energy Japan 株式会社 | AIKO-A445-MAH54Mb | 445 | ー | Aiko Energy Japan 株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
| Aiko Energy Japan 株式会社 | AIKO-A450-MAH54Mb | 450 | ー | Aiko Energy Japan 株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
| Aiko Energy Japan 株式会社 | AIKO-A455-MAH54Mb | 455 | ー | Aiko Energy Japan 株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
| Aiko Energy Japan 株式会社 | AIKO-A460-MAH54Mb | 460 | ー | Aiko Energy Japan 株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31

## ⑤小型（方形） (hidden)
令和５年度優れた機能性を有する太陽光発電システム認定一覧
区分：太陽電池モジュール ⑤小型（方形）
認定番号 | 製造事業者 | 製品型番 | 公称最大出力 | 販売予定時期 (認定日時点で未販売のもの) | 認定申請者 | 認定日 | 認定期間 | 備考
KPV55001 | ハンファジャパン株式会社 | Ｒｅ.RISE S 230 | 230 | R6.5 | ハンファジャパン株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV55002 | WWB株式会社 | WS-205M-182H54Y | 205 | ー | WWB株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV55003 | 長州産業株式会社 | CS-109B81S | 109 | ー | 長州産業株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV55004 | 長州産業株式会社 | CS-120B91S | 120 | R6.12 | 長州産業株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV55005 | サンテックパワージャパン株式会社 | STP230S-C20/Nshm+ | 230 | ー | サンテックパワージャパン株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV55006 | サンテックパワージャパン株式会社 | STP225S-C20/Jmhm | 225 | ー | サンテックパワージャパン株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV55007 | シャープ株式会社 | NU-228AP | 228 | ー | シャープエネルギーソリューション株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV55008 | シャープ株式会社 | NQ-180BM | 180 | ー | シャープエネルギーソリューション株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV55009 | シャープ株式会社 | NU-218AJ | 218 | ー | シャープエネルギーソリューション株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV55010 | シャープ株式会社 | NQ-225AG | 225 | ー | シャープエネルギーソリューション株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV55011 | シャープ株式会社 | NQ-159AG | 159 | ー | シャープエネルギーソリューション株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV55012 | シャープ株式会社 | NQ-220HE | 220 | ー | シャープエネルギーソリューション株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV55013 | シャープ株式会社 | NQ-230BP | 230 | ー | シャープエネルギーソリューション株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV55014 | シャープ株式会社 | NQ-151BP | 151 | ー | シャープエネルギーソリューション株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV55015 | 三洋電機株式会社 | VBHN120SJ44 (鋼板等敷設型以外） | 120 | ー | 三洋電機株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV55016 | 三洋電機株式会社 | VBHN120WJ01 | 120 | ー | 三洋電機株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV55017 | 三洋電機株式会社 | VBHN120SJ08 | 120 | ー | 三洋電機株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV55018 | 三洋電機株式会社 | VBM120FJ02N (鋼板等敷設型以外） | 120 | ー | 三洋電機株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV55019 | 三洋電機株式会社 | VBM122FJ02N (鋼板等敷設型以外） | 122 | R6.10 | 三洋電機株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV55020 | 三洋電機株式会社 | VBHN131SJ26 (鋼板等敷設型以外） | 131 | R6.10 | 三洋電機株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV55021 | 京セラ株式会社 | KJ90P-5ETCG | 90W | ー | 京セラ株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV55022 | 京セラ株式会社 | KHM150P-5EGTCW | 150W | ー | 京セラ株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV55023 | 京セラ株式会社 | KH495S-4E4CB(AR) | 49.5 | ー | 京セラ株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV55024 | 京セラ株式会社 | KH78S-4E6CB(AR) | 78 | ー | 京セラ株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV55025 | 京セラ株式会社 | KH65S-4E5CB(AR) | 65 | ー | 京セラ株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV55026 | 京セラ株式会社 | KT230W-60HL4B | 230 | R6.4 | 京セラ株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31

## ⑥軽量型 (hidden)
令和５年度優れた機能性を有する太陽光発電システム認定一覧
区分：太陽電池モジュール ⑥軽量型
認定番号 | 製造事業者 | 製品型番 | 公称最大出力 | 販売予定時期 (認定日時点で未販売のもの) | 認定申請者 | 認定日 | 認定期間 | 備考
KPV56001 | Sunman (Zhenjiang) Co., Ltd. | SMF520J-12X12UW | 520 | ― | 日鉄物産株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV56002 | Sunman (Zhenjiang) Co., Ltd. | SMB430F-6X24DW | 430 | ー | 日鉄物産株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV56003 | Sunman (Zhenjiang) Co., Ltd. | SMF430F-12X12UW | 430 | ー | 日鉄物産株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV56004 | WWB株式会社 | WS-460M-182H120L | 460 | ― | WWB株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV56005 | 株式会社SILFINE JAPAN | SFJ-400-EWH | 400 | ― | 株式会社SILFINE JAPAN |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV56006 | 株式会社SILFINE JAPAN | SFJ-305-EWH | 305 | ― | 株式会社SILFINE JAPAN |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV56007 | 株式会社SILFINE JAPAN | SFJ-300-EWH | 300 | ― | 株式会社SILFINE JAPAN |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV56008 | 株式会社SILFINE JAPAN | SFJ-300-EWA | 300 | ― | 株式会社SILFINE JAPAN |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV56009 | 株式会社SILFINE JAPAN | SFJ-200-EWH | 200 | ― | 株式会社SILFINE JAPAN |  | R6.4.1～R7.3.31
KPV56010 | 株式会社エクソル | XLN120-485S | 485 | ― | 株式会社エクソル |  | R6.4.1～R7.3.31

## ⑦-1PV出力最適化 (hidden)
令和５年度優れた機能性を有する太陽光発電システム認定一覧
区分：周辺機器 ⑦PV出力最適化（マイクロインバータ）
認定番号 | 製造事業者 | 申請製品 | 製品型番 | 定格出力 | 適応範囲 | 適合するモジュールの仕様 |  | 販売予定時期 (認定日時点で未販売のもの) | 認定申請者 | 認定日 | 認定期間 | 備考
KPV57101 | Northern Electric and Power株式会社 | マイクロインバータ | BDM300 | 0.3kW |  | 最大入力電流（A) | 14A | ― | 綜合都市建設株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
[6 empty] | 最大入力電圧（V) | 60V
[6 empty] | 対応可能な太陽電池 モジュールの最大出力（W) | 450W
KPV57102 | Enphase Energy, Inc. | マイクロインバータ | IQ8HC-72-M-INT | 0.38kW |  | 最大入力電流（A) | 14A | ― | Enphase Energy, Inc. |  | R6.4.1～R7.3.31
[6 empty] | 最大入力電圧（V) | 60V
[6 empty] | 対応可能な太陽電池 モジュールの最大出力（W) | 560W
KPV57103 | Northern Electric and Power株式会社 | マイクロインバータ | BDM-300-210JD | 0.3kW |  | 最大入力電流（A) | 10 | ― | 株式会社エクソル |  | R6.4.1～R7.3.31
[6 empty] | 最大入力電圧（V) | 34
[6 empty] | 対応可能な太陽電池 モジュールの最大出力（W) | 325
KPV57104 | Northern Electric and Power株式会社 | マイクロインバータ | BDM-300 | 0.3kW |  | 最大入力電流（A) | 14 | ― | スマートソーラー株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31
[6 empty] | 最大入力電圧（V) | 60
[6 empty] | 対応可能な太陽電池 モジュールの最大出力（W) | 450

## ⑦-2PV出力最適化 (hidden)
令和5年度優れた機能性を有する太陽光発電システム認定一覧
区分：周辺機器 ⑦PV出力最適化（オプティマイザ）
認定番号 | 製造事業者 | 申請製品 | 製品型番 | 定格出力 | 適応範囲 | 適合するモジュールの仕様 |  | 販売予定時期 (認定日時点で未販売のもの) | 認定申請者 | 認定日 | 認定期間 | 備考
KPV57201 | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 | パワーオプティマイザ | P370 | ― | ・恒常的な部分影等が発生する場合 ・異方位でストリングを構成する場合 | 最大入力電流（A) | 11 | ― | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31 | 【対応するパワーコンディショナ】 SE5500H－JPJ、SE5500H AC-S、SE17.5K-JPI、 SE25K-JPI |  | 対応するPCS
[6 empty] | 最大入力電圧（V) | 60
[6 empty] | 対応可能な太陽電池 モジュールの最大出力（W) | 370 | [5 empty] | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 | SE5500H－JPJ | 5.5
KPV57202 | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 | パワーオプティマイザ | P401 | ― | ・恒常的な部分影等が発生する場合 ・異方位でストリングを構成する場合 | 最大入力電流（A) | 12.5 | ― | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31 | 【対応するパワーコンディショナ】 SE5500H－JPJ、SE5500H AC-S、SE17.5K-JPI、 SE25K-JPI |  | SE5500H AC-S | 5.5
[6 empty] | 最大入力電圧（V) | 60 | [6 empty] | SE17.5K-JPI | 17.55
[6 empty] | 対応可能な太陽電池 モジュールの最大出力（W) | 400 | [6 empty] | SE25K-JPI | 24.75
KPV57203 | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 | パワーオプティマイザ | P505 | ― | ・恒常的な部分影等が発生する場合 ・異方位でストリングを構成する場合 | 最大入力電流（A) | 14 | ― | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31 | 【対応するパワーコンディショナ】 SE5500H－JPJ、SE5500H AC-S、SE17.5K-JPI、 SE25K-JPI | Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd | SUN2000-4.95KTL-JPL1 | 4.95
[6 empty] | 最大入力電圧（V) | 83 | [6 empty] | 4.95KTL-JPL1-DM | 4.95
[6 empty] | 対応可能な太陽電池 モジュールの最大出力（W) | 505 | [6 empty] | 4.95KTL-JPL1-XSOL | 4.95
KPV57204 | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 | パワーオプティマイザ | P601 | ― | ・恒常的な部分影等が発生する場合 ・異方位でストリングを構成する場合 | 最大入力電流（A) | 14 | ― | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31 | 【対応するパワーコンディショナ】 SE5500H－JPJ、SE5500H AC-S、SE17.5K-JPI、 SE25K-JPI
[6 empty] | 最大入力電圧（V) | 65
[6 empty] | 対応可能な太陽電池 モジュールの最大出力（W) | 600
KPV57205 | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 | パワーオプティマイザ | S440 | ― | ・恒常的な部分影等が発生する場合 ・異方位でストリングを構成する場合 | 最大入力電流（A) | 14.5 | ― | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31 | 【対応するパワーコンディショナ】 SE5500H－JPJ、SE5500H AC-S、SE17.5K-JPI、 SE25K-JPI
[6 empty] | 最大入力電圧（V) | 60
[6 empty] | 対応可能な太陽電池 モジュールの最大出力（W) | 440
KPV57206 | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 | パワーオプティマイザ | S500 | ― | ・恒常的な部分影等が発生する場合 ・異方位でストリングを構成する場合 | 最大入力電流（A) | 15 | ― | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31 | 【対応するパワーコンディショナ】 SE5500H－JPJ、SE5500H AC-S、SE17.5K-JPI、 SE25K-JPI
[6 empty] | 最大入力電圧（V) | 60
[6 empty] | 対応可能な太陽電池 モジュールの最大出力（W) | 500
KPV57207 | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 | パワーオプティマイザ | S500B | ― | ・恒常的な部分影等が発生する場合 ・異方位でストリングを構成する場合 | 最大入力電流（A) | 15 | ― | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31 | 【対応するパワーコンディショナ】 SE5500H－JPJ、SE5500H AC-S、SE17.5K-JPI、 SE25K-JPI
[6 empty] | 最大入力電圧（V) | 125
[6 empty] | 対応可能な太陽電池 モジュールの最大出力（W) | 500
KPV57208 | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 | パワーオプティマイザ | S650B | ― | ・恒常的な部分影等が発生する場合 ・異方位でストリングを構成する場合 | 最大入力電流（A) | 15 | ― | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31 | 【対応するパワーコンディショナ】 SE5500H－JPJ、SE5500H AC-S、SE17.5K-JPI、 SE25K-JPI
[6 empty] | 最大入力電圧（V) | 85
[6 empty] | 対応可能な太陽電池 モジュールの最大出力（W) | 650
KPV57209 | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 | パワーオプティマイザ | P605 | ― | ・恒常的な部分影等が発生する場合 ・異方位でストリングを構成する場合 | 最大入力電流（A) | 14.1 | ― | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31 | 【対応するパワーコンディショナ】 SE5500H－JPJ、SE5500H AC-S、SE17.5K-JPI、 SE25K-JPI
[6 empty] | 最大入力電圧（V) | 65
[6 empty] | 対応可能な太陽電池 モジュールの最大出力（W) | 605
KPV57210 | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 | パワーオプティマイザ | P801 | ― | ・恒常的な部分影等が発生する場合 ・異方位でストリングを構成する場合 | 最大入力電流（A) | 12.5 | ― | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31 | 【対応するパワーコンディショナ】 SE5500H－JPJ、SE5500H AC-S、SE17.5K-JPI、 SE25K-JPI
[6 empty] | 最大入力電圧（V) | 125
[6 empty] | 対応可能な太陽電池 モジュールの最大出力（W) | 800
KPV57211 | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 | パワーオプティマイザ | P850 | ― | ・恒常的な部分影等が発生する場合 ・異方位でストリングを構成する場合 | 最大入力電流（A) | 14.1 | ― | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31 | 【対応するパワーコンディショナ】 SE5500H－JPJ、SE5500H AC-S、SE17.5K-JPI、 SE25K-JPI
[6 empty] | 最大入力電圧（V) | 125
[6 empty] | 対応可能な太陽電池 モジュールの最大出力（W) | 850
KPV57212 | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 | パワーオプティマイザ | P950 | ― | ・恒常的な部分影等が発生する場合 ・異方位でストリングを構成する場合 | 最大入力電流（A) | 14.1 | ― | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31 | 【対応するパワーコンディショナ】 SE5500H－JPJ、SE5500H AC-S、SE17.5K-JPI、 SE25K-JPI
[6 empty] | 最大入力電圧（V) | 125
[6 empty] | 対応可能な太陽電池 モジュールの最大出力（W) | 950
KPV57213 | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 | パワーオプティマイザ | P1100 | ― | ・恒常的な部分影等が発生する場合 ・異方位でストリングを構成する場合 | 最大入力電流（A) | 14.1 | ― | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31 | 【対応するパワーコンディショナ】 SE5500H－JPJ、SE5500H AC-S、SE17.5K-JPI、 SE25K-JPI
[6 empty] | 最大入力電圧（V) | 125
[6 empty] | 対応可能な太陽電池 モジュールの最大出力（W) | 1100
KPV57214 | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 | パワーオプティマイザ | P750 | ― | ・恒常的な部分影等が発生する場合 ・異方位でストリングを構成する場合 | 最大入力電流（A) | 20 | ― | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31 | 【対応するパワーコンディショナ】 SE5500H－JPJ、SE5500H AC-S、SE17.5K-JPI、 SE25K-JPI
[6 empty] | 最大入力電圧（V) | 60
[6 empty] | 対応可能な太陽電池 モジュールの最大出力（W) | 750
KPV57215 | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 | パワーオプティマイザ | S1000 | ― | ・恒常的な部分影等が発生する場合 ・異方位でストリングを構成する場合 | 最大入力電流（A) | 15 | ― | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31 | 【対応するパワーコンディショナ】 SE5500H－JPJ、SE5500H AC-S、SE17.5K-JPI、 SE25K-JPI
[6 empty] | 最大入力電圧（V) | 125
[6 empty] | 対応可能な太陽電池 モジュールの最大出力（W) | 1000
KPV57216 | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 | パワーオプティマイザ | S1200 | ― | ・恒常的な部分影等が発生する場合 ・異方位でストリングを構成する場合 | 最大入力電流（A) | 15 | ― | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31 | 【対応するパワーコンディショナ】 SE5500H－JPJ、SE5500H AC-S、SE17.5K-JPI、 SE25K-JPI
[6 empty] | 最大入力電圧（V) | 125
[6 empty] | 対応可能な太陽電池 モジュールの最大出力（W) | 1200
KPV57217 | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 | パワーオプティマイザ | S1400 | ― | ・恒常的な部分影等が発生する場合 ・異方位でストリングを構成する場合 | 最大入力電流（A) | 20 | ― | ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31 | 【対応するパワーコンディショナ】 SE5500H－JPJ、SE5500H AC-S、SE17.5K-JPI、 SE25K-JPI
[6 empty] | 最大入力電圧（V) | 125
[6 empty] | 対応可能な太陽電池 モジュールの最大出力（W) | 1400
KPV57218 | Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd | オプティマイザ | SUN2000-600W-P | ― | ・恒常的な部分影等が発生する場合 ・異方位でストリングを構成する場合 | 最大入力電流（A) | 14.5 | ― | 華為技術日本株式会社 |  | R6.4.1～R7.3.31 | 【対応するパワーコンディショナ】 SUN2000-4.95KTL-JPL1、4.95KTL-JPL1-DM、4.95KTL-JPL1-XSOL
[6 empty] | 最大入力電圧（V) | 80
[6 empty] | 対応可能な太陽電池 モジュールの最大出力（W) | 630